- Утверждена

______________________________

от ______________ N ______

# ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИШТАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИНА ПЕРИОД С 2010 ПО 2012 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иштанского сельского поселения Кривошеинского района Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы энергосбережения | Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
| Разработчики целевой программы | Администрация Иштанского сельского поселения |
| Сроки выполнения целевой программы | 2010-2012 годы: I этап - 2010 год; II этап - 2011 год; III этап – 2012 год. |
| Основные цели Программы | Основными целями Программы являются: - Обеспечение роста целевых показателей МО «Иштанское сельское поселение» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО «Иштанское сельское поселение». - Повышение надежности энергоснабжения населения, бюджетной и производственной сферы МО «Иштанское сельское поселение». - Повышение качества предоставляемых услуг. |
| Основные задачи Программы | В ходе разработки программы должна быть определена энергетическая стратегия Иштанского сельского поселения на 2010-2012 годы и на перспективу да 2020 г., обеспечивающая: - эффективное использование энергетических ресурсов; - сокращение расходов бюджета на оплату потребленных энергетических ресурсов. На основе решения следующих задач: - Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов. - Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - Создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности. - Поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность. - Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере района. - Широкая пропаганда энергосбережения. - Обучение и подготовка персонала. - Сертификация в сфере энергосбережения. |
| Содержание программы | Программа содержит следующие разделы: - Паспорт программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иштанского сельского поселения Кривошеинского района Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 г.». - Нормативно-правовая база муниципального образования в области энергосбережения. - Анализ оптимальности и совершенства схем учета ТЭР. - Возобновляемые и нетрадиционные источники энергии на местных видах топлива. - Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования. - Перечень мероприятий и ожидаемых результатов от реализации каждого мероприятия в натуральном и стоимостном выражении. Муниципальная программа содержит следующие подпрограммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере уличного освещения». - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде». - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры». - Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета». - По каждой подпрограмме установлены показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, сроки реализации, позволяющие оценить ход реализации программы. - Объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам. |
| Ожидаемые результаты | - Расчет экономически обоснованного норматива энергопотребления в разрезе потребителей и видов ресурсов. - Определение показателей сокращения потребления энергоресурсов потребителями по годам реализации программы. - В экономической сфере: - сокращение расходов бюджета поселения на оплату энергоресурсов. - В социальной сфере: -увеличение затрат на социальные нужды и повышение реальных доходов населения за счет сокращения затрат на оплату энергоресурсов; -обеспечение надежности энергоснабжения поселения; -создание новых рабочих мест; -улучшение условий труда. 1. Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергорессурсов, потребляемых (используемых) на территории Иштанского сельского поселения Кривошеинского района, в том числе: электрической энергии: 2010 год – 100 %; 2011 год – 100 %; 2012 год – 100 %; тепловой энергии: 2010 год – 10 %; 2011 год – 20 %; 2012 год – 30 %; воды: 2010 год – 25 %; 2011 год – 30 %; 2012 год – 35 %. 2. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования долгосрочной целевой программы: 2010 год – 0 %; 2011 год – 5 %; 2012 год – 5 %. |
| Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам) | объем финансирования программы – тыс. рублей, из них по годам: 2011 год – 1658,4 тыс. рублей; 2012 год – 2128,6 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением целевой программы | Контроль и ответственность за выполнение программы обеспечивает Администрация Иштанского сельского поселения |

- 1. АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

### Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Кривошеинском районе показывает незначительное снижение тепловых и электрических нагрузок по видам экономической деятельности в течение пяти лет. Основными потребителями топливно-энергетических ресурсов в Кривошеинском районе (до 90%) являются бюджетные потребители, ЖКХ, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, торговля и др.). В значительно меньшей степени потребляется в производственной сфере: лесопромышленном комплексе и сельском хозяйстве, транспорте и связи на долю которых в разные годы приходилось от 5 % до 10 % общего потребления ТЭР.

Для местного бюджета и населения Кривошеинского района задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 50-70 % муниципального бюджета. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, транспорте и потреблении. Кроме того, потери закладываются на стадии строительства, перед которым до недавнего времени не стояла задача экономии энергоресурсов. В результате, в соответствии с требованиями СНиП предстоит решать непростую задачу предотвращения потерь через ограждающие конструкции зданий и сооружений. Расчеты и результаты теплоэнергетических испытаний показывают, что общие теплопотери зданий на 50 - 60 процентов выше нормативных.

Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к повышению расходов местного бюджета на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

Основными причинами сложившейся ситуации являются:

- Отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов.

- Низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилого фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы.

- Низкая доля энергоэффективного муниципального транспорта, уличного освещения. Причинами возникновения данной проблемы являются преобладание транспорта, работающего на бензине, физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции.

- Недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в бюджетных учреждениях, на предприятиях.

- Отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района предусмотрено решение следующих задач:

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

### Анализ сводных топливно-энергетических балансов Кривошеинского района по видам топливно-энергетических ресурсов

В структурах сводных топливно-энергетических балансов (далее ТЭБ) Кривошеинского района присутствуют электрическая и тепловая энергия, нефтепродукты, газ, дрова, уголь.

Электрической энергией потребителей Кривошеинского района обеспечивает ОАО «Томскэнерго», тепловой энергией – местные котельные.

Больше половины всего расходуемого топлива (9000 т у.т) на производство тепловой энергии в котельных района приходится на природный газ, который в основном сжигается в трех газовых котельных райцентра Кривошеино. Структура топливного баланса за последние годы остается практически неизменной.

На рис. 1.1 показана структура топливного баланса в Кривошеинском районе в пересчете на условное топливо.

Рис. 1.1. Структура топливного баланса в Кривошеинском районе

Анализ сводных ТЭБ по видам топливно-энергетических ресурсов показал наличие статистических расхождением между конечным и фактическим потреблением, которое объясняется рядом причин, а именно:

- недостаточной статистической информацией (по ряду лет данные отсутствуют);

- неточностью предоставленной статистики.

### Анализ сводных топливно-энергетических балансов по видам экономической деятельности

Сектор конечного потребления энергетических ресурсов в Кривошеинском районе представлен такими видами экономической деятельности, как бюджетные потребители, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, торговля и др.), ЖКХ, сельское хозяйство, лесопромышленный комплекс, транспорт и связь.

В районе зарегистрировано пять промышленных предприятий. Местная промышленность района представлена: маслодельным заводом, мельницей по производству хлебопекарной муки, предприятиями хлебопечения. На территории района находятся две строительные организации: дорожно-строительный участок и предприятие "Сельхозтехника". В п.Красный Яр - на находится предприятие по заготовке и переработке леса.

Образование. На территории Кривошеинского района действуют 7 средних общеобразовательных школ; 7 основных общеобразовательных школ; 3 филиала начального образования; 4 детских дошкольных учреждения. В трех музыкальных школах района занимаются 200 детей.

Здравоохранение. Здравоохранением населения занимаются Центральная районная больница (с. Кривошеино), участковая больница (с. Красный Яр) и 14 фельдшерско-акушерских пункта.

Культура. Культура района состоит из трех централизованных систем: клубной, библиотечной, учреждений дополнительного образования. В них работают 101 человек

Структура потребления тепловой энергии показана на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Структура потребления тепловой энергии

Основными потребителями энергетических ресурсов (до 90%) являются бюджетные потребители, сфера услуг, ЖКХ.

Установленные мощности теплогенерирующего оборудования и присоединенные к котельным полезные тепловые нагрузки приведены в табл. 1.

Суммарная установленная тепловая мощность по всем котельным составляет 28 Гкал/ч, а полезная расчетная присоединенная нагрузка 9,96 Гкал/ч. Диапазон установленной мощности на котельных изменяется от 0,5 Гкал/ч до 6,4 Гкал/ч. Полезные нормативные расчетные тепловые нагрузки изменяются от 0,04 Гкал/ч до 4,0 Гкал/ч.

Топливно-энергетический баланс по основным котельным Кривошеинского района приведен в табл. 2.

Таблица 1.1

Основные характеристики котельных Иштанского сельского поселения

| № п/п | Местоположение котельных | Адрес | Установл. мощность котла |  | Кол-вокотлов | Установл. мощность котельной | Присоединенная нагрузка | Тип котлов | Топливо |  | КПД | Норм. уд. расх. топлива(2009г.) | Год ввода в эксплуатацию котлов | % износа котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | Гкал/ч |  | (шт) | Гкал/ч | - | - | - |  | % | кгут/Гкал | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Иштанское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кот.с. Иштан | ул. Школьная. 7 |  | 0.7 | 1 | 0.7 |  | «КВр-К» |  | уголь | 70 | 204.0 | 2006 | 30 |
|  |  |  |  | 0.7 | 1 | 0.7 |  | "Сибирь - 7М» |  | уголь | 70 | 204.0 |  |  |
|  |  |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 |  | «НР-18» |  | уголь | 70 | 204.0 | 1976 нд | 100 |
| 1.2 | с Никольское |  |  |  | 2 |  |  |  |  | уголь | 70 | 204.0 |  |  |

### Таблица 1.2.

###### Топливно-энергетический баланс по основным котельным

###### Иштанского сельского поселения

| № п/п | Котельная | КПД(бр) | Qуст | Полезная нагрузка | Полезный отпуск | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Выработка тепловой энергии | Расход условного топлива на производство тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | % | Гкал/ч |  | Гкал |  | т у.т. |  |
| 4 | с. Иштан | 70 | 1.4 | 0.46 | 1243 | 1802.35 | 2574.8 | 367.8 |
| 5 | с. Никольское | 70 | 0.6 | 0.13 | 350 | 507.5 | 725.0 | 103.6 |
|  | Итого: |  | 2.0 | 0,59 | 1593 | 2309,85 | 3299,8 | 471,4 |

Анализ предоставленных исходных данных по сельским поселениям и данных табл. 1.2 позволяет сделать вывод, что расход условного топлива в котельных на производство тепловой энергии в Иштанском сельском поселении лежит в пределах 471,4 т у.т. в зависимости от метеорологических условий отопительного периода.

### Обоснование решения проблемы посредством реализации целевой программы

Постепенный рост энергопотребления во всех отраслях экономики, а также в жилищном фонде неизбежно приведет к дальнейшему росту энергоемкости муниципального продукта, производимого на территории Кривошеинского района. Такой вариант развития отрицательно повлияет на привлечение инвестиций в промышленность и экономику муниципального образования, на конкурентоспособность производимых на территории товаров, работ и услуг на российском рынке.

В Энергетической стратегии России на период до 2030 года обозначено, что одной из главных проблем является значительный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения, составляющий до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления.

Согласно существующим оценкам, удельный вес различных составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется следующими данными:

- жилые здания - 18 - 19 процентов;

- электроэнергетика, промышленность, транспорт - в каждом случае в диапазоне от 13 до 15 процентов;

- теплоснабжение, оказание услуг, строительство - в каждом случае в диапазоне от 9 до 10 процентов;

- производство топлива, сжигание попутного газа, энергоснабжение государственных учреждений - в каждом случае в диапазоне от 5 до 6 процентов;

- сельское хозяйство - 3 - 4 процента.

Потенциал энергосбережения в Кривошеинском районе (объем экономии топливно-энергетических ресурсов, который возможно достигнуть путем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности), который необходимо достигнуть к 2020 году, составляет 3,6 тыс. т.у.т.  Данный потенциал является назначенным, так как он обеспечивает снижение энергоемкости производства продукции на территории Кривошеинском района на 40% к 2020 году по отношению к уровню 2009 года согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Процесс энергосбережения в Кривошеинском районе можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения в крае.

- 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью программы является создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач.

Задача 1. Развитие гуманитарной составляющей энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Кривошеинского района.

Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Задача .3 Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в уличном освещении»

Общая протяженность электрических сетей составляет 82,8 км.

Распределительные сети состоят из 9 трансформаторных подстанций, воздушных линий электропередач 10 кВ общей протяженностью 55 км., 0,4 кВ -  27,8 км. Средний износ электрических сетей составляет 57 %. Система электроснабжения в Иштанском поселении  характеризуется средней надежностью.

Электрические сети на территории Иштанского сельского поселения  обслуживает ОАО «Томская распределительная компания» электрические сети Кривошеинского района. Оплата за потребленную электроэнергию производится в ОАО «Томская энергосбытовая компания»

Характеристика трансформаторных подстанций:

### Таблица 1.3.

| № п/п | Наименование | Мощность (КВт) | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВД 1-1 | 250 | д. Рыбалово |
| 2 | ВД 1-3 | 160 | д. Рыбалово |
| 3 | ВД 1-20 | 315 | д. Чагино |
| 4 | ВД 1-6 | 250 | с. Иштан |
| 5 | ВД 1-7 | 750 | с. Иштан |
| 6 | ВД 1-8 | 315 | с. Иштан |
| 7 | ВД 1-10 | 315 | с. Никольское |
| 8 | ВД 1-11 | 160 | с. Никольское |
| 9 | ВД 1-4 | 160 | д. Карнаухово |

Анализ энергообеспечения поселения показал:

- электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают пропуск потребляемой электроэнергии через распределительные сети;

- действующая система электроснабжения не обеспечивает в полной мере надежность и эффективность снабжения потребителей из-за отсутствия сетевого резервирования по питающим сетям 04 кВ;

Большое значение для дальнейшего развития производительных сил будет иметь строительство электролиний реконструкций электросетей 10 кВ и 0,4 кВ.

В целях повышения надежности электроснабжения необходимо проведение реконструкции объектов электрических сетей, в т.ч. замена трансформаторов.

Для освещения улиц на обслуживании находятся 91 светильник уличного освещения. Включение и отключение наружного освещения производится с помощью временного реле.

С целью повышения уровня освещенности, безопасности и надежности работы сетей наружного освещения планируется планомерная замена устаревшего оборудования, внедрение новых технологий, таких как:

- замена светильников марки РКУ с лампами ДРЛ на светильники ЖКУ с натриевыми лампами;

- замена на воздушных линиях неизолированного провода марки АС на самонесущий изолированный провод марки СИП.

В целом ОАО «Томская энергосбытовая компания» обеспечивает нормальный режим работы электрических сетей и наружного освещения в условиях прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат. Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях будет способствовать улучшению электросберегающих показателей.

Цель:

- оптимизация потребления электроэнергии наружным освещением ;

- повышение надежности и эффективности работы сети наружного освещения, обеспечение оперативного контроля над состоянием электротехнического оборудования и линий наружного освещения.

Задачи:

реконструкция системы наружного освещения, реализация мероприятий по энергосбережению и решения экологических и социальных проблем;

Основными мероприятиями являются:

Замена существующих светильников с лампами ДРЛ-250  на высокоэффективные лампы светодиодные ДИОРА-28(Е-40) света меньшей  установленной  мощности  в  количестве   91 шт. на территории Иштанского сельского поселения.

Объем финансирования 472,4 тыс. рублей, из них по годам: 2011 год – 472,4 тыс. рублей;

Экономический эффект от снижения расходов на эксплуатацию уличного освещения Администрации Иштанского сельского поселения за 22 месяца составит 122,9  тыс. руб.,

Снижение расходов на электроэнергию, потребляемую уличными светильника – на 115,8 тыс. кВт.  В т.ч в денежном выражении – 450,7 тыс. рублей

### Таблица 1.4.

| № п/п | Наименование мероприятий целевой программы | Расходы на выполнение мероприятий программы | в т.ч. экономия расходов (на электроэнергию, услуги) | Период окупаемости, мес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена ламп ДРЛ-250 на высокоэффективные лампы светодиодные ДИОРА-28(Е-40) 91 шт. | 472364,0 | 122917,0 | 22 |
|  | ИТОГО | 472364,0 | 122917,0 | 22 |

В результате достижения целевых показателей реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Иштанского сельского поселения на 2010 - 2012 и на период до 2020 года будет увеличен уровень освещенности территории муниципального образования, вследствие чего снизится уровень криминогенной обстановки и аварийности на дорогах в ночное время. При замене светильников на современные, энергоэкономичные, с увеличенным сроком службы будет обеспечено повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения, а главное -  снижен расход электроэнергии. Реконструкция систем освещения позволяет сэкономить бюджетные средства, обеспечивая безопасность граждан.

Помимо экономии электроэнергии, реконструкция осветительных систем позволит снизить и потребляемую мощность, что очень актуально в настоящее время.

Модернизация уличного освещения имеет под собой и целый ряд важных социальных аспектов. Ведь благосостояние населения напрямую зависит от состояния экономики и рационального использования ресурсов.

В тёмное время суток ярко освещённые улицы придают населению чувство уверенности. С наступлением вечера граждане могут продолжать вести активный образ жизни и посещать места проведения досуга в нерабочее время.

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

Для теплоснабжения существующего жилого фонда России требуется порядка 250 млн т у.т. в год, что составляет примерно 25% от всего топливопотребления.

В жилищном фонде можно добиться значительного уменьшения теплопотребления в результате осуществления следующих мероприятий:

-оборудовать узлы учета у потребителей (групп потребителей) тепловой энергии;

-провести анализ тепловых и гидравлических режимов систем отопления, разработать рекомендации по оптимизации режимов их работы;

-провести анализ состояния ограждающих конструкций с точки зрения тепловой эффективности, разработать рекомендации по их совершенствованию (утепление ограждающих конструкций, модернизация оконных и дверных заполнителей);

- просчитать затраты на весь комплекс мероприятий,

- определить источники финансирования работ.

В табл. 2.2 приводятся типовые мероприятия по энергосбережению в системах отопления с экспертными оценками потенциала энергосбережения.

Таблица 2.2.

Типовые мероприятия по энергосбережению в системах отопления

| № п/п | Содержание мероприятия | Оценка потенциала энергосбережения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наличие учета расхода тепловой энергии. Установка квартирных счетчиков на горячую и холодную воду. | До 40 % ГВС и холодной воды. |
| 2 | Установка систем автоматического регулированиятемпературы теплоносителя в зависимости от наружной температуры. | Увеличение температуры воздуха в помещении сверх нормы увеличивает расход тепла на 4-6 %. |
| 3 | Устранение капели воды с запорной арматуры | Утечки за год составляют 10-35 м3/год |
| 4 | Снижение температуры в жилых домах в ночное время | Позволяет сэкономить 2-3 % от теплопотребления здания |
| 5 | Наличие тамбуров и их секционирование во входах в здание и установка пружин на дверях | Дает экономию 3-4 %. |

Продолжение таблицы 2.2.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 6 | Правильный выбор окраски отопительных приборов | Окраска отопительного прибора цинковыми белилами увеличивает теплоотдачу на 15%: - окраска масляной краской снижает теплоотдачу на 8,5% (для чугунного радиатора до 13%); - укрытие отопительного прибора декоративными плитами, шторами снижает теплоотдачу на 10-12%. |
| 7 | Установка регуляторов температуры теплоноситлея на отопление | Предполагаемая экономия составит около 15% |
| 8 | Наличие блочного индивидуального автоматизированного теплового пункта | Уменьшает теплопотребление в жилых зданияъ на 12%. |
| 9 | Наладка систем отопления и опломбирование элеваторов и регуляторов в положении согласно наладочных карт | Экономический эффект составляет 15-35%, а срок окупаемости 1-2 года. |
| 10 | Применение застекленных лоджий | Дает экономию 7-40%. |
| 11 | Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов | Расход тепла после уплотнениящелейц и неплотностей сокращается на 10-20%. 1 п.м неуплотненного притвора равняется потере 0,043 Гкал за 228 суток. |
| 12 | Установка окон с повышенными теплозащитными характеристиками. Наилучшее: 1)тройное остекление; 2)двухкамерный стеклопакет; 3)комбинация стекла+однокамерный стеклопакет. | Экономия тепла 35-45% по сравнению с обычным двойным остеклением |
| 13 | Установка в окнах теплового «комфорт-экрана» (низкоэмиссионная теплоотражающая светопрозрачная пленка, натянутая на профильную раму, установленную между стеклами) | Использование теплового экрана позволяет уменьшить теплопотреи через окна от 40-45%. |
| 14 | Дополнительная теплоизоляция наружных стен, перекрытий верхнего этажа и пола первого этажа: - наружные стены – 30-50:; - перекрытия верхнего этажа – 15-45%; - пол первого этажа – 3-10%. | Реализация мероприятий обеспечит снижение общих тепловых потерь на 5-15 %. |
| 15 | Замена трубчатых теплообменников на пластинчатые и использование энергоэффективных радиаторов | Экономия тепла 5-10%. |

Продолжение таблицы 2.2.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 16 | Установка теплоотражателя, представляющего собой теплоизоляционную прокладку с отражающим слоем между отопительным прибором и стеной здания. | Позволяет экономить тепла 2-3% от общего теплопотребления. |
| 17 | Восстановление теплоизоляции на трубопроводах систем отопления и ГВС в тепловых узлах и неотапли-ваемых подвалах. | Позволяет снизить тепловые потери на 7-9% от общего теплопотребления. |
| 18 | Внедрение пофасадного регулирова-ния отпуска тепла с учетом метео-факторов (скорости ветра, солнечного излучения). | Перерасход тепловой энергии за год без учета метеофактораов (без пофасадного регулирования) в диапазоне изменения скорости ветра от 0 до расчетной составляет 6-12%. При учете совместного влияния скорости ветра и солнечного излучения при фасадном регулирова-нии годовая экономия может составить 9-18%. |
| 19 | Внедрение экономичного графика подачи теплоносителя с учетом системы отопления и типа отопительных приборов. | Экономия составляет от 5% (в зависимости от типа отоления и отопительных приборов) тепловой нагрузки при регулировании отпуска тепла в соответствии с действующим графиком. |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве при производстве и передаче тепловой энергии в системах коммунальной инфраструктуры»

Паспортизация котельных и объектов теплопотребления. Проведение энергосберегающих мероприятий в Кривошеинском районе во многом сдерживается отсутствием необходимой базы, к которой в первую очередь следует отнести наличие технической и проектной документации на объекты ЖКХ – здания и котельные.

Анализ технической документации показал, что проектной и другой документации, характеризующей теплозащитные свойства ограждающих конструкций здания и его инженерных систем нет, что связано с отсутствием надлежащего порядка в передаче документов от проектировщиков к строителям, а затем от строителей к эксплуатирующей организации.

Технические паспорта зданий, которые хранятся в БТИ, не содержат многих параметров зданий и их инженерных систем, чтобы использовать их для обоснования лимитов потребления энергоресурсов. Поэтому составление «Энергетических паспортов зданий» и «Энергетических паспортов котельных» позволило бы обосновать энергопотребление жилыми зданиями и подвести базу для проведения политики более активного внедрения энергосберегающих мероприятий.

Анализ эффективности работы теплоисточников в коммунальном

хозяйстве МО Кривошеинский район

Для обеспечения качественного теплоснабжения жилых помещений, учреждений и организаций бюджетной сферы в поселениях, входящих в состав МО Кривошеинский район, эксплуатируются более 20 котельных, общие характеристики которых приведены в табл. 2.2.

По характеру тепловых нагрузок все котельные МО Кривошеинский район относятся к отопительным. Общая установленная мощность котельных (без АИТов) составляет 28,9 Гкал/час. Из всех котельных 5 (26 %) работают на дровах, 11 (58 %) используют в качестве топлива уголь и 3 (16 %) – газовые котельные.

Отпуск теплоты производится посредством подачи потребителям горячей воды по 1-ступенчатой схеме (без ЦТП) по температурному графику t1/t2 = 95/70 С. Схема трубопроводов сетевой воды двухтрубная, тупиковая. Тепловые сети предприятия проложены как надземным, так и подземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет чуть больше 20 км.

Системы отопления зданий оборудованы отопительными приборами конвективно-излучающего действия: чугунными радиаторами, стальными панельными конвекторами и регистрами из гладких труб.

В настоящее время на предприятии в качестве топлива используются каменные угли, дрова, природный газ и дизтопливо. Низшая теплотворная способность угля на рабочую массу составляет 4500-5800 ккал/кг. Доставка угля к котельным осуществляется автомобильным транспортом.

Ниже приводятся описание технических характеристик котельных МО Кривошеинский район и анализ режимов их использования.

Из табл. 2.2 видно, что большая часть всех котельных (~70%) относится к разряду малых котельных с установленной мощностью менее 1 Гкал/ч И только две котельных (11 % от общего числа) имеют установленную мощность более 4 Гкал/ч.

Практически все котельные МО Кривошеинский район характеризуются избытком установленной мощности относительно присоединенной нагрузки. Суммарная установленная мощность порядка 27,5 Гкал/ч, суммарная присоединенная нагрузка 10,1 Гкал/ч (36,7%). Среди причин — падение сельхозпроизводства и децентрализация теплоснабжения, которая происходит и в результате газификации (индивидуальные потребители начали переходить на газовые автономные нагреватели).

На рис. 2.2 представлены данные анализа загруженности котельных МО Кривошеинский район. Очевидным является, что в настоящее время в подавляющем большинстве (в 17 из 18 рассмотренных) котельных имеет место многократное превышение номинальной производительности над присоединенной нагрузкой, что отражается в расчетных данных о загруженности котельных. Более 75% всех котельных имеют загрузку меньше 20 %.

О низкой загрузке котельных свидетельствуют также данные о соотношении между присоединенной нагрузкой и установленной мощность котельных, представленные на рис. 2.3. Только четыре из 22-х рассмотренных котельных имеют по этому показатель значение более 50 %, а у двенадцать котельных установленная мощность в 4-5 раз превышает присоединенную нагрузку.

Такое положение с одной стороны способствует повышению надежности теплоснабжения потребителей, но с другой стороны приводит к работе соответствующего оборудования с недогрузкой, к нерациональному использованию производственных площадей.

Таблица 2.2

Характеристики котельных МО Иштанское сельское поселение

| № п/п | Местоположение котельных | Адрес | Установленная мощность котла | Тип котлов | Количество котлов | Топливо | КПД | Год ввода в эксплуатацию котлов | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | Гкал/ч | - | шт | - | % | - | м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Володинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кот. с. Володино |  | 0,8 | «Братск – 1 Г» | 4 | газ | н.д. | 1981-1982 | 1900 |
| 2 | Красноярское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кот. при Администрации | п. Осиновский | 0,086 | «КВ-100» | 1 | дрова | 57 | 2004 | 263 |
|  |  |  | 0,086 | «КВр-0,3» | 1 | дрова | 57 | 2008 |  |
| 2.2 | Кот. при Больнице | ул. Боровая | 0,3 | «НР-18» | 1 | дрова | 57 | 1972 | 330 |
|  |  |  | 0,3 | «КВр-0,3к» | 1 | дрова | 57 | 2006 |  |
| 2.3 | Кот. КСШ (МОУ Красноярская СОШ) | ул. Базарная, 5 | 0,3 | «НР-18» | 1 | дрова | 57 | 1972 | 455 |
|  |  |  | 0,3 | «КВр-0,3к» | 1 | дрова | 57 | 2007 |  |
| 2.4 | Кот. БСШ (МОУ Белобугорская СОШ) | ул. Школьная, 1 | 0,3 | «НР-18» | 1 | дрова | 57 | 1972 | 225 |
|  |  |  | 0,3 | «НР-18» | 1 | дрова | 57 | 1972 |  |
| 3 | Новокривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Кот. с. Новокривошеино |  | 0,3 | «НР-18» | 2 | уголь | 60-65 | 1988 | 656 |
|  |  |  | 0,3 | «НР-18» | 1 | уголь | н.д. | 2010 |  |
| 3.2 | Кот. с. Малиновка |  | 0,3 | НР-18 | 2 | уголь | 60-65 | 1988 | 230 |
|  |  |  | 0,3 | «КВр-0,3к» | 1 | уголь |  | 2010 |  |
| 4 | Петровское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Кот. МОУ Петровская ООШ | ул. Коммунистическая,.10а | 0,15 | «НР-18» | 2 | уголь | н.д. |  | 1015,4 |
|  |  |  | 0,15 | «СТ Сибирь» | 2 | уголь | н.д. |  |  |

Продолжение таблицы 2.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Иштанское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Кот.с. Иштан | ул. Школьная, 7 | 0,7 | "Сибирь - 7М» | 2 | уголь | 70-80 | 2006 | 1692. |
|  |  |  | 0,3 | «НР-18» | 1 | уголь | н.д. | 1976 н.д |  |
| 5.2 | Кот. МОУ Никольская ООШ, с Никольское | пер. Центральный, 6 | 0,3 | «НР-18» | 1 | уголь | н.д. |  | 64 |
|  |  |  | 0,3 | «КВ-0,3» | 1 | уголь | н.д. |  |  |
| 6 | Пудовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Недостроенная кот. (АИТ) |  |  | «КЧМ-5 Комби» | 2 |  | н.д. |  |  |
| 6.2 | Кот. МДОУ «Улыбка» | ул. Центральная, 62 | 0,3 | «НР-18» | 1 | уголь | н.д. |  | 140 |
| 6.3 | Кот МОУ Пудовская СОШ | ул. Гагарина, 1б 6 | 0,6 | «НР-18» | 1 | уголь | н.д. |  | 115 |
| 6.4 | Кот. МОУ Белостокская ООШ, с. Белосток | ул. Школьная, 35 | 0,15 | «НР-18» | 2 | уголь | н.д. |  | 640 |
|  |  |  | 0,2 | «КВр-0,2» | 1 | уголь | н.д. |  |  |
| 7 | Кривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная 1 (1-ая газ-я) | ул. Ленина, 31 Б | 1,6 | «КСВ-1,86Г» | 4 | газ | 90,85 | 1988 | 5890 |
|  |  |  | 1,6 | «КСВ-1,86М» | 1 | д.топливо | н.д. | 1988 |  |
| 7.2 | Котельная 2 (2-ая газ-я) | ул. Зеленая, 42 | 0,86 | «Братск-1Г» | 6 | газ | 91 | 1995 | 4600 |
| 7.3 | Котельная 3 (3-я газ-я) | ул. Коммунистическая, 64/10 | 0,95 | «Турботерм-1100» | 1 | газ | 92 | 2005 | 3600 |
|  |  |  | 1,72 | «Турботерм-2000» | 1 | газ | 92 | 2005 |  |
| 7.4 | Котельная 4 (СХТ) | п. Безымянный | 0,4 | «КВР-0,47к» | 2 | уголь | 76 | 2004 | 150 |
| 7.5 | Котельная 5 (Базовая) | ул. Кооперативная | 0,25 | «НР-18» | 2 | уголь | 50 | 1972 | 150 |
| 7.6 | Котельная 6 (СПТУ) | ул. Кедровая, 22 | 0,25 | «НР-18» | 2 | уголь | 50 | 1982 | 600 |
| 7.7 | АИТ | ул. Мелиоративная, 7 |  | «КЧ-5» | 2 | газ | н.д. |  |  |
| 7.8 | АИТ | ул.Коммунистическая, 50 |  | «КЧ-5» | 2 | газ | н.д. |  |  |

На большинстве угольных и дровяных котельных МО Кривошеинский район эксплуатируются котлы типа НР-18 кустарного изготовления, технические характеристики (за исключением геометрических) которых практически неизвестны, так как режимные испытании не проводятся. Доля котлов указанного типа превышает 40 % от общего количества котлов, установленных на котельных (табл. 2.3). Доля современного оборудования (котлы Турботерм и др.) на котельных МО Кривошеинский район не превышает 10%.

Рис. 2.2. Группировка котельных по загруженности

Рис. 2.3. Группировка котельных по соотношению присоединенная нагрузка-установленная мощность

Таблица 2.3.

Основные типы котлов, используемых

на котельных МО Кривошеинский район

| Тип котла | Количество | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Братск | 10 | 19,6 |
| КВ, КВр | 9 | 17,6 |
| КСВ | 5 | 9,8 |
| НР-18 | 21 | 41,2 |
| Сибирь | 4 | 7,8 |
| Турботерм | 2 | 3,9 |

На рис. отражены данные о распределении котлов на котельных МО Кривошеинский район по установленной мощности. Откуда видно, что большую часть (29 ед. или 57 % от общего числа) составляют котлы малой теплопроизводительности от 0,1 до 0,5 Гкал/ч.

Котлов с установленной мощностью более 1 Гкал/ч на котельных МО Кривошеинский район имеется всего 6 шт., что соответствует 12% от общего числа котлов.

Рис. 2.4. Группировка котлов МО Кривошеинский район по производительности

Основным видом топлива с точки зрения числа сжигающих его котлов яляется уголь. На котельных МО Кривошеинский район эксплуатируется более 25 угольных котлов. Достаточно велика доля (38 % ) котлов, использующих гзовое топливо. Однако заметную долю (8%) в топливном балансе котельных МО Кривошеинский составляют дрова (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Группировка котлов МО Кривошеинский район по виду топлива

Беглый анализ документации, представленной специалистами энергоснабжающей организации, позволяет предположить, что большая часть основного оборудования котельных МО Кривошеинский район является физически и морально устаревшим. Более 30 % котлов имеют сроки эксплуатации боле 25 лет, а 35 % всех котлов имеют срок эксплуатации от 10 до 25 лет.

Рис. 2.6. Группировка котлов МО Кривошеинский район по виду времени эксплуатации

#### Анализ работы котельного оборудование

Общие недостатки муниципальных котельных МО Кривошеинский район:

- большинство котлов устаревшей конструкции с низким КПД;

- отсутствует или не организована должным образом система водоподготовки;

- в котельных не хватает контрольно-измерительных приборов (расходомеров, термометров, манометров);

- в составе большинства котельных отсутствует тяго-дутьевое (поддувочные вентиляторы, дымососы) и газоочистное оборудование

- в ряде котельных установлены сетевые насосы, превышающие по производительности и мощности электродвигателя необходимые значения;

- основная часть персонала котельных (особенно угольных и дровяных) не имеет специального образования; отсутствует методическая литература для обучения и повышения квалификации.

Большинство котлов типа НР-18, требующих замены, работает на угле, рационально жечь который значительно сложнее, чем газовое топливо. Для газа предъявляются (и контролируются сторонними организациями) высокие требования как к состоянию оборудования, так и к квалификации обслуживающего персонала. А среди обслуживающего персонала большинства мелких твердотопливных котельных нет ни одного обученного человека.

При слоевом сжигании важен и фракционный состав угля, идеальный размер кусков от 6 до 25 мм. Сжигание в слое рядового несортированного угля приводит к снижению КПД котлов. Мелочь проваливается через отверстия в колосниках, уносится дымовыми газами. Степень снижения КПД зависит от конструкции колосниковой решетки и интенсивности шуровки слоя.

Экспертные оценки специалистов МО Кривошеинский район и обследования, проведенные нами в других организациях, дают основание считать, что КПД мелких угольных котлов в реальных эксплуатационных условиях не превышают 50 %. Наибольшая потеря (30-50%) связана с высокой температурой уходящих из котла газов и высокими коэффициентами избытка воздуха.

Низкая энергетическая эффективность котлов и отсутствие квалифицированного, ответственного персонала являются основными причинами того, что большинство теплоисточников работают без соблюдения температурного графика. То есть при сезонных минимумах наружных температур, когда температура теплоносителя на выходе из котельной должна достигать 95°С, фактическая температура теплоносителя не превышает 50 - 60°С и температура в помещениях с постоянным пребыванием людей опускается значительно ниже нормируемой.

Плохая оснащенность котельных контрольно-измерительных приборов (расходомеров, термометров, манометров) и их несвоевременная поверка затрудняют поддержание заданных режимов отпуска тепла потребителям и не позволяют корректно определять его объем.

Отсутствие в котельных дымососов и вентиляторов отрицательным образом сказывается на эффективности работы котлов (особенно использующих угольное топливо).

Водоподготовка котельных

Среди котельных МО Кривошеинский район, только одна котельная (№3 Кривошеинского СП) оборудована водоподготовкой (традиционное умягчение воды), снижающей образование накипи в котлах. А мероприятий против коррозии вообще не проводятся.

В результате имеет место выход котлов из строя практически за один отопительный сезон, интенсивный износ теплофикационных сетей под воздействием внутренней коррозии, загрязнение внутридомовых систем отопления отложениями, существенно ухудшающими теплообмен.

Большинство не оснащенных водоподготовкой котельных - небольшие котельные теплопроизводительностью от 0,1 до 1 Гкал/час, общие проблемы которых существенно связаны с отсутствием водоподготовки:

- сильная загрязненность поверхностей нагрева котлов ранее образовавшейся накипью, частый выход из строя труб и секций, котельных агрегатов в целом;

- изношенные тепловые сети и в результате сверхнормативные утечки теплоносителя;

- водоразбором теплоносителя населением для хозяйственно-бытовых нужд по причине отсутствия систем горячего водоснабжения;

- сильная загрязненность внутридомовых систем отопления отложениями и накипью;

- низкий уровень знаний эксплуатационного персонала и низкая технологическая дисциплина;

- отсутствие в штате химиков-лаборантов.

По данным, предоставленным специалистами Кривошеинское СП на внутренних поверхностях нагрева котлов 1-ой и 2-ой газовых котельных при аскрытиях наблюдались отложения (накипь) более 2-3 мм. Все это приводит к значительным затратам на ремонт, подготовку котельных и сетей к отопительному сезону, перерасходу первичных энергоносителей на производство тепловой энергии, убыткам эксплуатирующих предприятий, плохому качеству и низкой надежности теплоснабжения потребителей.

По самым скромным подсчетам только по одной котельной производительностью 1 Гкал/час ежегодные затраты из-за отсутствия качественной подготовки воды составляли около 300 тыс. руб., то есть более 13% от реализации.

В водогрейных котельных относительно небольшой мощности обычно используют две осноных технологии обработки воды:

- стандартной водоподготовка методом ионного обмена;

- антикоррозионной и противонакипной обработки воды комплексонатами.

Капитальные затраты на внедрение технологии антикоррозионной и противонакипной обработки воды комплексонатами в 3 раза ниже, чем потребовалось бы на внедрение стандартной водоподготовки, при том что эксплуатационные затраты ниже на 80%. Вместе с тем комплексонатная технология требует не только регулярных закупок коррекционных и промывочных растворов, таблетированных ингибиторов отложения минеральных солей, но и закупки специального дозирующего оборудования, которое в очень значительной степени определяет экономическую и технологическую эффективность. Поэтому выбор технологии подготовки воды в каждом конкретном случае должен производится на базе соответствующих расчетов.

Тепловые сети

Каждая незаизолированная задвижка, участок трубы длиной 3-5 м с нарушенной тепловой изоляцией теряет столько тепла, сколько достаточно для отопления квартиры. Тепловые сети в мелких населенных пунктах имеют относительно небольшой диаметр, но последний слабо влияет на величину теплопотерь. Теплопотери в большей степени определяются качеством теплоизоляции, в городах качество укладки сетей несравненно выше. В результате в мелких населенных пунктах выработка тепла в котельных обычно почти вдвое больше, чем расчетное потребляемое тепло.

Тепловые сети предприятия МО Кривошеинский район проложены как надземным так и подземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет чуть больше 20 км.

Экспертная оценка тепловых потерь в тепловых сетях предприятия, составленная с учетом мнения специалистов МО Кривошеинский район, позволяет утверждать, что тепловые потери в сетях предприятия значительно выше нормативных. В пользу такого утверждения говорит большая доля трубопроводов подземной прокладки и продолжительность срока их эксплуатации.

Пути реконструкции и модернизации оборудования котельных

и тепловых сетей МО Кривошеинского района

Общие рекомендации по реконструкции и модернизации источникам теплоснабжения можно сформулировать следующим образом:

а) в первую очередь следует рассмотреть вариант по модернизации неэффективных котельных с котлами НР-18 путем замены последних современными мощностью,соответствующей присоединенной тепловой нагрузке.

Отечественная промышленность предлагает большую линейку соответствующего оборудования: котлы типа КВр, «Братск» (Алтайская независимая компания «Анэко»); безнакипные котлы «БОГАТЫРЬ» (Котельный завод «БОГАТЫРЬ»); водотрубные котлы «ТЕРМАКС» (ООО Завод котельного оборудования "ТЕРМАКС"); водогрейные водотрубные котлы «Гефест», КВЕ, КЕВ (ОАО  «Бийский котельный завод»).

Подробные технические и стоимостные характеристики этих котлов приведены в Приложении 2;

б) на котельных сжигающих газовое топливо необходимо произвести организацию и наладку систем подготовки подпиточной воды.

На многих российских предприятиях производится все необходимое оборудование: водоподготовительные установки ВПУ (ООО Котельный завод "РОСЭНЕРГОПРОМ", ООО "БиКЗ - Автоматика.Электрика.Малые котлы", Теплоуниверсал-Комплект", ООО «ПКФ Энергоцентр», ООО "Таюр-Плюс") и водоподготовительные установки КОМПЛЕКСОН-6 (ООО "Теплоуниверсал-Комплект", ООО "Таюр-Плюс").

Подробные технические и стоимостные характеристики водоподготовительных установок приведены в Приложении 1.

в) на угольных котельных необходима установка тягодутьевого и газоочистного оборудования;

г) на всех котельных необходимо	заменить сетевые насосы на более современные, приведя в соответствие их производительность и мощность расчетным параметрами (расходу и напору) тепловой сети

д) Для повышения качества теплоснабжения в населенных пунктах Кривошеинского района необходимо кроме модернизации котельных провести перекладку изношенных участков тепловых сетей и водопровода.

Перечень мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности  при производстве и передаче тепловой энергии в коммунальном хозяйстве Кривошеинского района приводится в табл. 2.4.

Таблица 2.4.

Мероприятия для повышения энергетической эффективности

в коммунальном хозяйстве Кривошеинского района

| Населенный пункт, объект | Мероприятие | Основание для включения в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Володинское СП |  |  |
| Кот. с. Володино | Организация ХВО; оснащение дополнительным КИП; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудованич | 1.Низкая энергетическая эффективность основного и вспомогательного оборудования тепловых сетей. |
|  |  | 2.Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов |
| Иштанское СП |  |  |
| Кот.с. Иштан, ул. Школьная, 7 | Поэтапная замена низкоэффективных котлов типа Сибирь-7М; оснащение КИП; установка газоочистного оборудования; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования | 1. Низкая энергетическая эффективность основного и вспомогательного оборудования тепловых сетей. |
| Кот. МОУ Никольская ООШ, с Никольское, пер. Центральный, 6 | Поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18 и КВ-0,3; оснащение КИП; установка газоочистного оборудования; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования | 2.Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов |

Продолжение таблицы 2.4.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Красноярское СП |  |  |
| Кот. при Администрации, п. Осиновский | Установка тяго-дутьевого оборудования; | 3. Низкая энергетическая эффективность основного и вспомогательного оборудования котельной. |
|  | оснащение КИП; |  |
|  | перекладка тепловой сети с выводом наверх подземных участков, модернизация насосного оборудования | 4.Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов |
| Кот. при Больнице, ул. Боровая | Реконструкция тяго-дутьевого оборудования; |  |
|  | оснащение КИП; перекладка тепловой сети с выводом наверх подземных участков, модернизация насосного оборудования |  |
| Кот. КСШ, ул. Базарная, 5 | Оснащение КИП; перекладка тепловой сети с выводом наверх подземных участков, модернизация насосного оборудования |  |
| Кот. БСШ, ул. Школьная, 1 | Установка тяго-дутьевого оборудования; |  |

Продолжение таблицы 2.4.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Кривошеинское СП |  |  |
| Котельная 1 (1-ая газовая), ул. Ленина, 31 Б | Организация ХВО; оснащение дополнительным КИП; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования | 1.Износ основного и вспомогательного оборудования котельной и его низкая энергетическая эффективность. 2.Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов 3. Неудовлетворительное качество подпиточной воды. |
| Котельная 2 (2-ая газовая), ул. Зеленая, 42 | Организация ХВО; оснащение дополнительным КИП; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования |  |
| Котельная 3 (3-я газовая), ул. Коммунистическая, 64/10 | Реконструкция системы газоходов и газоотводящей трубы; оснащение дополнительным КИП; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования |  |
| Котельная 4 (СХТ), п. Безымянный | Оснащение КИП; установка газоочистного оборудования; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования |  |
| Котельная 5 (Базовая), ул. Кооперативная | Поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18; оснащение КИП; установка газоочистного оборудования; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования |  |
| Котельная 6 (СПТУ), ул. Кедровая, 22 | Поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18; оснащение КИП; установка газоочистного оборудования, ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования |  |

Продолжение таблицы 2.4.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Новокривошеинское СП |  |  |
| Кот. с. Новокривошеино | Поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18; оснащение КИП; установка газоочистного оборудования; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования | 1. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной и его низкая энергетическая эффективность. |
| Кот. с. Малиновка | Поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18 и КВр; оснащение КИП; установка газоочистного оборудования; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования | 2. Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов |
| Пудовское СП |  |  |
| Кот. МДОУ «Улыбка», ул. Центральная, 62 | Поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18; оснащение КИП; установка газоочистного оборудования; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования | 1. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной и его низкая энергетическая эффективность. 2. Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов |
| Кот МОУ Пудовская СОШ, ул. Гагарина, 1б 6 | Поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18; оснащение КИП; установка газоочистного оборудования; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования |  |
| Кот. МОУ Белостокская ООШ, с. Белосток, ул. Школьная, 35 | Поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18; оснащение КИП; установка газоочистного оборудования; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования |  |

Продолжение таблицы 2.4.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Петровское СП |  |  |
| Кот. МОУ Петровская ООШ, ул. Коммунистическая,.10а | Поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18; оснащение КИП; установка газоочистного оборудования; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования | 1. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной и его низкая энергетическая эффективность. |
|  |  | 2. Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию |

| Таблица 2.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАТРАТЫ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОТЕЛЬНЫХ МО КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН ( ТЫС. РУБ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Местоположение котельной | Стоимость котельного оборудования |  | Стоимость тяго-дутьевого оборудования |  | Стоимость насосного оборудования |  | Стоимость водоподготовительного оборудования |  | Стоимость газоочистного оборудования |  | Стоимость КИП |  | Стоимость ремонта тепловых сетей |  | Затраты по годам |  | Суммарные затраты |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Володинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кот. с. Володино | 500 |  |  |  |  | 12.0 |  | 200 |  |  |  | 6.0 | 250 | 250 | 750.0 | 468.0 | 1218 |
| по Володинскому СП |  | 500 |  |  |  |  | 12.0 |  | 200 |  |  |  | 6.0 | 250 | 250 | 750.0 | 468.0 | 1218 |
| 2. Красноярское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кот. при Администрации |  |  |  | 80 |  | 5.5 |  |  |  |  | 5.0 |  | 160 |  | 165.0 | 85.5 | 250.5 |
| 2.2 | Кот. при Больнице |  |  | 40 |  | 6.8 |  |  |  |  |  | 5.0 |  | 100 | 100 | 151.8 | 100.0 | 251.8 |
| 2.3 | Кот. КСШ МОУ |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  | 200 | 7.2 | 205.0 | 212.2 |
| 2.4 | Кот. БСШ МОУ |  |  |  | 80 | 6.7 |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 100 | 100 | 106.7 | 185.0 | 291.7 |
| по Красноярскому СП |  |  |  | 40.0 | 160.0 | 20.7 | 5.5 |  |  |  |  | 10.0 | 10.0 | 360.0 | 400.0 | 430.7 | 575.5 | 1006.2 |
| 3. Новокривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Кот. с. Н.Кривошеино | 350 |  |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 70 | 4.5 |  | 120 | 120 | 474.5 | 198.5 | 673.0 |
| 3.2 | Кот. с. Малиновка |  | 250 |  |  |  | 6.5 |  |  | 70 |  | 4.5 |  | 80 | 80 | 154.5 | 336.5 | 491.0 |
| по Н.Кривошеинскому СП |  | 350 | 250 |  |  |  | 15.0 |  |  | 70.0 | 70.0 | 9.0 |  | 200.0 | 200.0 | 629.0 | 535.0 | 1164.0 |

Продолжение таблицы 2.5.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Петровское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Кот. МОУ Петровская | 350 |  |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 70 |  | 3 | 200 | 200 | 550.0 | 279.8 | 829.8 |
| по Петровскому СП |  | 350 |  |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 70 |  | 3 | 200 | 200 | 550.0 | 279.8 | 829.8 |
| 5. Иштанское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Кот.с. Иштан |  | 350 |  |  |  | 9.0 |  |  | 90 | 90 |  | 4.5 | 100 | 100 | 190.0 | 553.5 | 743.5 |
| 5.2 | Кот. МОУ Никольская | 200 |  |  |  |  | 5.8 |  |  |  | 50 | 3.0 |  |  | 80 | 203.0 | 135.8 | 338.8 |
| по Иштанскому СП |  | 200 | 350 |  |  |  | 14.8 |  |  | 90.0 | 140.0 | 3.0 | 4.5 | 100.0 | 180.0 | 393.0 | 689.3 | 1 082.3 |
| 6. Пудовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Кот. МДОУ «Улыбка» | 270 |  |  |  | 5.3 |  |  |  |  | 40 |  | 2.0 | 70 |  | 345.3 | 42.0 | 387.3 |
| 6.2 | Кот Пудовская СОШ |  | 270 |  |  | 6.2 |  |  |  | 70 |  | 2.0 |  |  | 70 | 78.2 | 340.0 | 418.2 |
| 6.3 | Кот. МОУ Белостокская | 200 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 40 |  | 5.0 | 150 | 150 | 355.5 | 195.0 | 550.5 |
| по Пудовскому СП |  | 470 | 270 |  |  | 17.0 |  |  |  | 70.0 | 80.0 | 2.0 | 7.0 | 220.0 | 220.0 | 779.0 | 577.0 | 1356.0 |
| 7. Кривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная 1 |  |  |  |  | 4.4 |  |  | 250 |  |  |  | 8.0 | 300 | 300 | 304.4 | 558.0 | 862.4 |
| 7.2 | Котельная 2 |  |  |  |  | 20.6 |  |  | 200 |  |  |  | 12.0 | 120 | 120 | 140.6 | 332.0 | 472.6 |
| 7.3 | Котельная 3 |  |  |  | 100 |  | 17.0 |  |  |  |  |  | 5.0 | 100 | 100 | 100.0 | 222.0 | 322.0 |
| 7.4 | Котельная 4 (СХТ) |  |  |  |  |  | 7.2 |  |  | 70 |  | 5.0 |  | 60 | 60 | 135.0 | 67.2 | 202.2 |
| 7.5 | Котельная 5 (Базовая) | 260 |  |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 40 | 5.0 |  | 60 | 60 | 325.0 | 105.3 | 430.3 |
| 7.6 | Котельная 6 (СПТУ) |  | 400 |  |  |  | 10.0 |  |  | 100 |  | 5.0 |  | 80 | 80 | 185.0 | 490.0 | 675.0 |
| по Кривошеинскому СП |  | 260 | 400 |  | 100.0 | 25.0 | 39.5 |  | 450.0 | 170.0 | 40.0 | 15.0 | 25.0 | 720.0 | 720.0 | 1190.0 | 1774.5 | 2964.5 |
| ВСЕГО ПО РАЙОНУ |  | 2130 | 1270 |  | 260.0 | 62.7 | 93.6 |  | 650.0 | 400.0 | 400.0 | 39.0 | 55.5 | 2050.0 | 2170.0 | 4721.7 | 4899.1 | 9620.8 |

  - Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»

# Никакой самый привлекательный экономический механизм не будет функционировать без организации достоверного учета расхода энергетических ресурсов.

# И если учет электрической энергии можно считать решенной задачей, в том числе и для поселений Кривошеинского района, то учет производства тепловой энергии на источниках и теплопотребления на объектах теплоснабжения находится в начальной стадии развития.

С этой точки зрения во всех поселения Кривошеинского района существуют серьезные проблемы:

	учет отпускаемой тепловой энергии отсутствует на подавляющей  части теплоисточников.

	в жилом секторе и на объектах соцкультбыта учет потребления тепла также практически отсутствует.

Это позволяет говорить об отсутствии системы учета тепловой энергии по всем поселениям.

# В настоящее время огромное значение при планировании и регулировании развития и совершенствования процессов производства, передачи и потребления всех видов энергии имеет качественный учет.

# Актуальность оснащения источников тепловой энергии (котельных) современными системами коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей вызвана несколькими факторами:

- существенный рост стоимости тепловой энергии за последние 10 лет;

# - источник продает тепловую энергию и теплоноситель на своей границе балансовой принадлежности и он становится кровно заинтересованным в точном, оперативном и юридически правильном коммерческом учёте.

На большинстве источников тепловой энергии Кривошеинского района в настоящее время отсутствуют современные средства учёта произведённой и отпущенной тепловой энергии и теплоносителей. Предстоит оснастить системами учета тепловой энергии большое количество объектов. В связи с этим анализ проблем коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей в котельных представляется очень актуальным.

Необходимо отметить, что энергопредприятие с проблемой учёта тепловой энергии и теплоносителей сталкивается дважды:

-как источник тепловой энергии, чтобы знать общий объём произведённой тепловой энергии и массы теплоносителя;

-как поставщик тепловой энергии и теплоносителя конкретным потребителям.

В алгоритмах учёта тепловой энергии и теплоносителей важное место занимает учёт подпитки. Во-первых, это связано с затратами на химводоподготовку и, во-вторых, с учётом тепловой энергии, привнесённой в сетевую воду с холодной водой.

Измерения таких параметров теплоносителей, как расход, давление и температура фактически имеют двойное назначение. С одной стороны, они необходимы для коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей. С другой стороны, эти параметры необходимы технологам для контроля и управления технологическими процессами.

Современные автоматизированные системы коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей на котельных являются, как правило, трёхуровневыми иерархическими системами. Нижним уровнем служат датчики параметров теплоносителей – расхода, давления и температуры.

На втором уровне находятся контроллеры, к которым подключены датчики. Как правило, в качестве контроллеров используются теплосчётчики.

Третьим уровнем иерархии является специализированный вычислитель, к которому подключены контроллеры. В качестве вычислителя используются ПЭВМ.

Перечень объектов подлежащих реконструкции с целью организации узлов учета тепловой энергии и холодной воды на источниках теплоснабжения и бюджетных потребителях и ориентировочные затраты на организацию учета приводится в таблицах 2.1-2.3.

Таблица 2.4.

Организация учета тепловой энергии на котельных Кривошеинского района

| Наименование сельского поселения | Наименование котельных | Расчетная нагрузка на отопление | Годовое теплопотребление | Ожидаемое снижение расхода тепловой энергии |  |  | Ожидаемое снижение расхода условного топлива на потребленную тепловую энергию |  |  | Ожидаемое снижение платежей за потребленную тепловую энергию (без учета индексации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qро | Qгодо | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| - | - | Гкал/ч | Гкал |  |  |  | т у.т. |  |  | тыс. руб |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| СП Володинское | кот. Володино | 0.34 | 887 | - | 44 | 44 | - | 6.3 | 6.3 | - | 144.7 | 144.7 |
| Итого: |  | 0.34 | 887 | - | 44 | 44 | - | 6.3 | 6.3 | - | 144.7 | 144.7 |
| СП Иштан | кот. с. Иштан | 0.27 | 741 | - | 37 | 37 | - | 5.3 | 5.3 | - | 139.6 | 139.6 |
|  | кот. с. Никольское | 0.13 | 350 | - | 18 | 18 | - | 2.5 | 2.5 | - | 65.9 | 65.9 |
| Итого: |  | 0.40 | 1 091 | - | 55 | 55 | - | 7.8 | 7.8 | - | 205.5 | 205.5 |
| СП Красноярское | 4 котельных | 0.50 | 1 100 | - | 55 | 55 | - | 7.9 | 7.9 | - | 262.2 | 262.2 |
| Итого: |  | 0.50 | 1 100 | - | 55 | 55 | - | 7.9 | 7.9 | - | 262.2 | 262.2 |
| СП Кривошеинское | Газовая 1 | 1.40 | 3 640 | - | 182 | 182 | - | 26.0 | 26.0 | - | 300.3 | 300.3 |
|  | Газовая 2 | 0.15 | 405 | - | 20 | 20 | - | 2.9 | 2.9 | - | 33.4 | 33.4 |
|  | Газовая 3 | 1.02 | 2 742 | - | 137 | 137 | - | 19.6 | 19.6 | - | 226.2 | 226.2 |
|  | СХТ | 0.27 | 738 | - | 37 | 37 | - | 5.3 | 5.3 | - | 60.9 | 60.9 |
|  | СПТУ | 0.50 | 1 074 | - | 54 | 54 | - | 7.7 | 7.7 | - | 88.6 | 88.6 |
| Итого: |  | 3.34 | 8 599 | - | 430.0 | 430.0 | - | 61.4 | 61.4 | - | 709.4 | 709.4 |

Продолжение таблицы 2.4.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП Н.Кривошеинское | кот. Н.Кривошеино | 0.34 | 921 | - | 46 | 46 | - | 6.6 | 6.6 | - | 161.2 | 161.2 |
|  | кот. с. Малиновка | 0.13 | 352 | - | 18 | 18 | - | 2.5 | 2.5 | - | 61.6 | 61.6 |
| Всего: |  | 0.47 | 1 273 | - | 64 | 64 | - | 9.1 | 9.1 | - | 222.8 | 222.8 |
| СП Петровское | кот. с. Петровка | 0.21 | 547 | - | 27 | 27 | - | 3.9 | 3.9 | - | 55.8 | 55.8 |
|  | кот. с. Елизарьево | 0.04 | 115 | - | 6 | 6 | - | 0.8 | 0.8 | - | 11.7 | 11.7 |
| Итого: |  | 0.21 | 547 | - | 33 | 33 | - | 4.7 | 4.7 | - | 67.6 | 67.6 |
| СП Пудовское | кот. Пудовский д/сад | 0.07 | 195 | - | 10 | 10 | - | 1.4 | 1.4 | - | 19.9 | 19.9 |
|  | кот.Пудовская школа | 0.17 | 460 | - | 23 | 23 | - | 3.3 | 3.3 | - | 46.9 | 46.9 |
|  | кот. с. Белосток | 0.09 | 245 | - | 12 | 12 | - | 1.8 | 1.8 | - | 25.0 | 25.0 |
| Итого: |  | 0.33 | 900 | - | 45 | 45 | - | 6.4 | 6.4 | - | 91.8 | 91.8 |
| Всего по БУ |  | 5.59 | 14 397 | - | 725 | 725 | - | 104 | 104 | - | 1 704 | 1 704 |

Таблица П.2.5.

Организация учета расхода холодной воды на котельных

Кривошеинского района

| Наименование муниципального образования | Учет холодной воды на котельных |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие прибора учета тепловой энергии | Подлежит оснащению прибором учета холодной воды |  |  | Затраты по годам , тыс. руб |  |  |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Иштанское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная с. Иштан | 0 |  | 1 |  |  | 25 |  |
| котельная с. Никольское | 0 |  | 1 |  |  | 25 |  |
| Итого: |  |  | 2 |  |  | 50 |  |
| Красноярское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная при адмигистрации | 0 |  | 1 |  |  | 25 |  |
| Котельная больница | 0 |  | 1 |  |  | 25 |  |
| Котельная КСШ | 0 |  | 1 |  |  | 25 |  |
| Котельная БСШ | 0 |  | 1 |  |  | 25 |  |
| Итого: |  |  | 4 |  |  | 100 |  |
| Кривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 1 (1-я газовая) | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Котельная 2 (2-я газовая) | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Котельная 3 (3-я газовая) | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Котельная 4 (СХТ) | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Котельная 5 (Базовая) | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Котельная 6 (СПТУ) | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Итого: |  |  |  | 6 |  |  | 150 |
| Новокривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Новокривошеино | 0 |  | 1 |  |  | 25 |  |
| Котельная с. Малиновка | 0 |  | 1 |  |  | 25 |  |
| Итого: |  |  | 2 |  |  | 50 |  |
| Пудовское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот.с. Пудовка | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Кот. при д/с | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Кот при школе | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Кот. с. Белосток | 0 |  |  | 1 |  |  | 25 |
| Итого: |  |  |  | 4 |  |  | 100 |
| Петровское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот. с. Петровка | 0 |  | 1 |  |  |  | 25 |
| Всего по Кривошеинскому району: |  |  | 9 | 10 |  | 200 | 275 |

Таблица П.2.6.

Организация учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях

Кривошеинского района

| Присоединение БУ к котельным | Учет тепловой энергии в бюджетных учреждениях (БУ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подлежит оснащению приборами учета тепловой энергии | Оснащено из подлежащих оснащению | Подлежит оснащению по программе энергосбережения |  |  | Затраты по годам , млн. руб |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Володинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БУ с. Володино | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 0.4 | - |
| Итого: | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 0.4 | - |
| Иштанское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БУ с. Иштан | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 0.2 | - |
| Итого: | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 0.2 | - |
| Кривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 1 (1-я газовая) | 14 | 4 | - | - | 10 | - | - | 2.0 |
| Котельная 2 (2-я газовая) | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.2 |
| Котельная 3 (3-я газовая) | 10 | 2 | - | 8 | - | - | 1.6 |  |
| Итого: | 26 | 7 | - | 8 | 11 | - | 1.6 | 2.2 |
| Новокривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Новокривошеино | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | 0.6 |
| Котельная с. Малиновка | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | 0.2 |
| Итого: | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 0.8 |
| Всего по району: | 37 | 11 |  | 11 | 15 |  | 2.2 | 3.0 |

- 3.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

- МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ. ОПИСАНИЕ

- ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ

- ПОКАЗАТЕЛИ

### 3.1. Оценка социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий

По итогам реализации программы за 2010-2012 годы планируется достигнуть следующих эффектов.

Ожидаемые социальный эффект от реализации программы выразится в следующем:

- изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;

- повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, путем проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям;

- с 2011 года муниципальное образование начнет отчитываться перед оператором государственной информационной системы информации о деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района;

- к концу 2012 года во всех бюджетных учреждениях, для которых расходы на покупку энергетических ресурсов составляют более чем десять миллионов рублей в год, будет назначено из числа работников бюджетного учреждения лицо, ответственное за проведение таких мероприятий;

- с 2011 года по результатам проведенных энергетических обследований последовательно начнется проведение организациями бюджетной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, как самостоятельно так и посредством заключения энергосервисных контрактов. К 2011 году все бюджетные организации должны приступить к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Ожидаемые экономический эффект в результате реализации программы выразится в следующем:

- к концу 2012 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года снизится не менее, чем на 10 %. Экономия составит не менее 80 тыс. кВтч электроэнергии, 1,5 тыс. Гкал тепловой энергии, 1,1 тыс. куб.м воды.

- к концу 2012 года снижение (в ценах 2009 г.) расходов консолидированного бюджета муниципального образования на оплату затрат организаций бюджетной сферы на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами. Суммарная экономия  относительно 2009 г. составит –3,850 тыс.руб. (без учета индексации).

### 3.2. Ожидаемые результаты программы и целевые показатели

В результате составления и анализа сводных топливно-энергетических балансов Кривошеинского района был выявлен потенциал энергосбережения муниципального образования. Прогнозное значение назначенного потенциала энергосбережения, необходимого к реализации в 2012 году нарастающим итогом составило 800 тонн условного топлива.

Оценка эффективности реализации программы производится согласно прогнозным целевым показателям.

Целевые показатели программы в области энергосбережения и их значение по годам (согласно постановлению правительства РФ № 1225):

Группа А –  Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре.

Экспертная оценка нормативов расходования энергоресурсов приведена в табл. 3.1.

Таблица 3.1.

| Экспертная оценка нормативов расходования энергоресурсов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива | Размерность | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отопление | Гкал/(м2 мес) | 0.032 |
| 2 | Холодное водоснабжение | м3/(чел мес) | 2.4 |
| 3 | Электроснабжение | кВт ч/(чел мес) | 75 |

Целевые показатели по сельским поселениям Кривошеинского района (фактическое состояние) приводятся в Приложении 1.

Ожидаемое снижение ЭР и платежей по ним после реализации энергосберегающих мероприятий приводится в табл. 3.2, 3.3.

Таблица 3.1.

Ожидаемое снижение ЭР после реализации

энергосберегающих мероприятий

| Наименование СП | Ожидаемое снижение ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроэнергия |  |  | Вода |  |  | Теплоэнекргия |  |  |
|  | тыс кВтч |  |  | тыс. м3 |  |  | тыс. Гкал |  |  |
|  | 2011 | 2012 | всего | 2011 | 2012 | всего | 2011 | 2012 | всего |
| СП Володинское | 36 | 36 | 72 | 0.138 | 0.138 | 0.275 | 0.105 | 0.105 | 0.210 |
| СП Иштанское | 22 | 22 | 44 | 0.055 | 0.055 | 0.110 | 0.080 | 0.080 | 0.160 |
| СП Красноярское | 75.5 | 75.5 | 151 | - | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| СП Кривошеинское | 155.5 | 155.5 | 311 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.084 | 1.084 | 2.167 |
| СП Н-Кривошеинское | 2.5 | 2.5 | 5 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.080 | 0.080 | 0.160 |
| СП Петровское | 20 | 20 | 40 | 0.033 | 0.033 | 0.066 | - | - | - |
| СП Пудовское | 28 | 28 | 56 | 0.065 | 0.065 | 0.129 | 0.045 | 0.045 | 0.090 |
| Всего: | 340 | 340 | 679.0 | 0.9 | 0.895 | 1.790 | 1.395 | 1.395 | 2.790 |

Таблица 3.2.

Ожидаемое снижение платежей за ЭР после реализации энергосберегающих мероприятий

| Наименование СП | Тарифы* |  |  | Ожидаемое снижение платежей за ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | э/э | вода | тэ | Электроэнергия |  |  | Вода |  |  | Теплоэнекргия |  |  | по годам |  |  |
|  | руб/кВт ч | руб/м3 | руб/Гкал | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | всего | 2011 | 2012 | всего | 2011 | 2012 | всего | 2011 | 2012 | всего |
| СП Володинское | 4.2 | 50 | 2310 | 151.2 | 151.2 | 302.4 | 6.9 | 6.9 | 13.8 | 242.6 | 242.6 | 485.1 | 400.6 | 400.6 | 801.3 |
| СП Иштанское | 3.5 | 83 | 4168 | 77 | 77 | 154 | 4.6 | 4.6 | 9.1 | 333.4 | 333.4 | 666.9 | 415.0 | 415.0 | 830.0 |
| СП Красноярское | 3.7 | - | 5600 | 279.4 | 279.4 | 558.7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 16.8 | 287.8 | 287.8 | 575.5 |
| СП Кривошеинское | 3.5 | 42 | 1900 | 544.3 | 544.3 | 1089 | 25.2 | 25.2 | 50.4 | 2058.7 | 2058.7 | 4117.3 | 2628.1 | 2628.1 | 5256.2 |
| СП Н-Кривошеинское | 3.7 | 69 | 3589 | 9.25 | 9.25 | 18.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 287.1 | 287.1 | 574.2 | 296.7 | 296.7 | 593.4 |
| СП Петровское | 3.7 | 88 | - | 74 | 74 | 148 | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.9 | 76.9 | 153.8 |
| СП Пудовское | 3.4 | 74 | 5000 | 95.2 | 95.2 | 190.4 | 4.8 | 4.8 | 9.5 | 225.0 | 225.0 | 450.0 | 325.0 | 325.0 | 649.9 |
| Всего: |  |  |  | 1230 | 1230 | 2461 | 44.7 | 44.7 | 89.32 | 3155.2 | 3155.2 | 6310.3 | 4430.1 | 4430.1 | 8860.1 |

- 4. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Этапы реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области с 2010 по 2012 годы выглядят следующим образом:

Этап 1 –  2010 год:

- Развитие гуманитарной составляющей на территории Кривошеинского района;

- Составление и анализ ретроспективных и перспективных сводных топливно-энергетических балансов в разрезе топливно-энергетических ресурсов и по видам экономической деятельности. Определение назначенного потенциала  энергосбережения;

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей Кривошеинского района;

- Создание условий для проведения энергетических обследований и разработка графика их проведения;

Этап 2 – 2011 год:

- Развитие гуманитарной составляющей на территории Кривошеинского района;

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей Кривошеинского района;

- Проведение обязательных энергетических обследований;

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2010 г.;

Этап 3 –  2012 год:

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2011 г.;

- Разработка плана мероприятий, направленных на полномасштабную реализацию назначенного потенциала энергосбережения путем внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства Кривошеинского района.

В целях обеспечения реализации на территории края Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон № 261-ФЗ) необходима реализация мероприятий, обеспечивающих в установленные законом сроки выполнение основных задач в области энергосбережения:

начиная с 1 января 2011 года и в течение 5 лет бюджетные учреждения края должны будут проводить мероприятия по снижению объема потребляемых энергетических ресурсов на 3% ежегодно;

до 15 ноября 2010 года предусмотрено утверждение программ в области энергосбережения для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (организации, являющиеся субъектами естественных монополий, организации коммунального комплекса);

до 30 ноября 2010 года должны быть разработаны и утверждены муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

до 1 августа 2010 года должны быть разработана и утверждена региональная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

до 1 мая 2012 года должны быть завершены мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввести установленные приборы учета в эксплуатацию в отношении зданий, строений, сооружений, находящихся в государственной или муниципальной собственности и используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления;

до 31 декабря 2012 года должно быть завершено проведение энергетических обследований органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций с участием государства или муниципального образования и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень основных мероприятий и финансовые средства, необходимые для реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области с 2010 по 2012 годы представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

Перечень основных мероприятий и финансовые средства, необходимые для реализации

программы энергосбережения, тыс. руб.

| № п/п | Направления энергосбережения | Володинское СП |  |  | Иштанское СП |  |  | Красноярское СП |  |  | Кривошеинское СП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | Всего | 2011 | 2012 | Всего | 2011 | 2012 | Всего | 2011 | 2012 | Всего |
| 1 | Организация учета ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельные (учет т/э) |  |  |  | 400 |  | 400 | 800 |  | 800 |  | 1200 | 1200 |
| 1.2 | БУ (учет т/э) | 400 |  | 400 | 200 |  | 200 |  |  |  | 1600 | 2200 | 3800 |
| 1.3 | котельные (учет х. воды) |  |  |  | 50 |  | 50 | 100 |  | 100 |  | 150 | 150 |
|  | Итого: | 400 |  | 400 | 650 |  | 650 | 900 |  | 900 | 1600 | 3550 | 5150 |
| 2 | Проведение ЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | котельные | 50 |  | 50 | 100 |  | 100 | 200 |  | 200 | 300 |  | 300 |
| 2.2 | БУ | 150 |  | 150 | 75 |  | 75 |  |  |  | 600 | 825 | 1425 |
| 2.3 | жилищный фонд | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 120 |  | 120 |
|  | Итого: | 260 |  | 260 | 235 |  | 235 | 260 |  | 260 | 1020 | 825 | 1845 |
| 3 | Модернизация КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | котельное оборудование | 500 |  | 500 | 200 | 350 | 550 |  |  |  | 260 | 400 | 660 |
| 3.2 | тяго-дутьевое оборудов-е |  |  |  |  |  |  | 40 | 160 | 200 |  | 100 | 100 |
| 3.3 | насосное оборудованиее |  | 12 | 12 |  | 14.8 | 14.8 | 20.7 | 5.5 | 26.2 | 25 | 39.5 | 64.5 |
| 3.4 | водоподготовка |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 450 |
| 3.5 | газоочистка |  |  |  | 90 | 140 | 230 |  |  |  | 170 | 40 | 210 |
| 3.6 | КИП |  | 6 | 6 | 3 | 4.5 | 7.5 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |
| 3.7 | тепловые сети | 250 | 250 | 500 | 100 | 180 | 280 | 360 | 400 | 760 | 720 | 720 | 1440 |
|  | Итого: | 750 | 468 | 1218 | 393 | 689 | 1082 | 431 | 576 | 1006 | 1175 | 1749.5 | 2924.5 |
|  | Всего по району: | 1410 | 468 | 1878 | 1278 | 689 | 1967 | 1591 | 576 | 2166 | 3795 | 6124.5 | 9919.5 |
|  | Всего по району *: | 1785 | 702 | 2487 | 1475 | 1034 | 2508 | 1806 | 863 | 2669 | 4383 | 6999.3 | 11381.8 |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Направления энергосбережения | НКривошеинское СП |  |  | Петровское СП |  |  | Пудовское СП |  |  | Кривошеинский р-н |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | Всего | 2011 | 2012 | Всего | 2011 | 2012 | Всего | 2011 | 2012 | Всего |
| 1 | Организация учета ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельные (учет т/э) | 400 |  | 400 |  | 200 | 200 |  | 800 | 800 | 1600 | 2200 | 3800 |
| 1.2 | БУ (учет т/э) |  | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  | 2200 | 3000 | 5200 |
| 1.3 | котельные (учет х. воды) | 50 |  | 50 |  | 25 | 25 |  | 100 | 100 | 200 | 275 | 475 |
|  | Итого: | 450 | 800 | 1250 |  | 225 | 225 |  | 900 | 900 | 4000 | 5475 | 9475 |
| 2 | Проведение ЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | котельные | 100 |  | 100 | 50 |  | 50 | 200 |  | 200 | 1000 |  | 1000 |
| 2.2 | БУ | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1125 | 825 | 1950 |
| 2.3 | жилищный фонд | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 |
|  | Итого: | 460 |  | 460 | 110 |  | 110 | 260 |  | 260 | 2185 | 825 | 3010 |
| 3 | Модернизация КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | котельное оборудование | 350 | 250 | 600 | 350 |  | 350 | 470 | 270 | 740 | 2130 | 1270 | 3400 |
| 3.2 | тяго-дутьевое оборудов-е |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 260 | 300 |
| 3.3 | насосное оборудованиее |  | 15 | 15 |  | 6.8 | 6.8 | 17 |  | 17 | 62.7 | 93.6 | 156.3 |
| 3.4 | водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 | 650 |
| 3.5 | газоочистка | 70 | 70 | 140 |  | 70 | 70 | 70 | 80 | 150 | 400 | 400 | 800 |
| 3.6 | КИП | 9 |  | 9 |  | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 24 | 30.5 | 54.5 |
| 3.7 | тепловые сети | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 400 | 220 | 220 | 440 | 2050 | 2170 | 4220 |
|  | Итого: | 629 | 535 | 1164 | 550 | 280 | 830 | 779 | 577 | 1356 | 4707 | 4874.1 | 9580.8 |
|  | Всего по району: | 1539 | 1335 | 2874 | 660 | 505 | 1165 | 1039 | 1477 | 2516 | 10892 | 11174 | 22065.8 |
|  | Всего по району *: | 1854 | 1603 | 3456 | 935 | 645 | 1580 | 1429 | 1766 | 3194 | 13245 | 13611 | 26856.2 |

- 6. ПОТРЕБНОСТЬ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ,

- ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Реализация Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области с 2010 по 2012 годы предусматривает финансирование в объеме  тыс. руб. (см. таблицу 6.1).

- Таблица 6.1.

Источники финансирования

| Сроки реализации | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетное финансирование | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн руб. |  |  |  |
| 2010 | - | - | - | - |
| 2011 | 10.596 | 1.987 | 0.662 | 13.245 |
| 2012 | 10.889 | 2.042 | 0.681 | 13.611 |
| Всего: | 21.485 | 4.028 | 1.343 | 26.856 |

- 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации программы.

Кроме того, реализация программы предусматривает использование следующих средств и методов воздействия: нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры. Для достижения программных целей предполагается использовать средства местного бюджета Кривошеинского района и областной бюджет Томской области.

- 8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ,

- КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Система организации контроля за исполнением программы:

- Администрация Зырянского района осуществляет контроль за ходом реализации программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств.

- Корректировка сумм программы, исполнителей и сроков программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий период.

- 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

- ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, приведет к решению следующих социально-экономических задач:

- разработка нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- подготовка квалифицированных кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- учет и осуществление контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы для населения;

- сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа.