АДМИНИСТРАЦИЯ ИШТАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Иштан

Кривошеинского района

Томской области

№ 33

28.08.2014 г.

«Об утверждении муниципальной программы                                                                         области энергосбережения и повышения                                                                               энергетической эффективности на территории                                                                        Иштанского сельского поселения на период                                                                               с 2010 по 2012 годы на перспективу до 2020 года»

В целях  приведения в соответствие  с действующим законодательством муниципальных нормативных правовых актов Иштанского сельского поселения, на основании ПРОТЕСТА  прокуратуры от 25.08.2014 № 39-2014

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Иштанского сельского поселения на период  с 2010 по 2012 годы на перспективу до 2020 года в новой редакции (Приложение).

- Поместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования Иштанское сельское поселение в сети «Интернет»

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации  Г.Г.Изотову.

Глава Иштанского сельского поселения

(Глава Администрации)                                                                             Л.В.Маленкова

Изотова Галина Геннадьевна

4 35 00

- Утверждена

Постановлением от 28.08.2014 № 33

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ИШТАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# НА ПЕРИОД С 2010 ПО 2012 ГОДЫ И  НА  ПЕРСПЕКТИВУ  ДО 2020 ГОДА

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Иштанское сельское поселение» Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы энергосбережения | Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
| Разработчики целевой программы | Администрация Иштанского сельского поселения |
| Сроки выполнения целевой программы | 2010-2020 годы: I этап – 2010- 2012 г.г.; II этап – 2013 - 2015г.г.; III этап – 2016 – 2020г.г. |
| Основные цели Программы | Основными целями Программы являются: - Обеспечение роста целевых показателей МО «Иштанское сельское поселение» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО «Иштанское сельское поселение». - Повышение надежности энергоснабжения населения, бюджетной и производственной сферы МО «Иштанское сельское поселение». - Повышение качества предоставляемых услуг. |
| Основные задачи Программы | В ходе разработки программы должна быть определена энергетическая стратегия МО «Иштанское сельское поселение» на 2010-2020 годы, обеспечивающая: - эффективное использование энергетических ресурсов; - сокращение расходов бюджета на оплату потребленных энергетических ресурсов. На основе решения следующих задач: - Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов. - Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - Создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности. - Поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность. - Лимитирование и нормирование энергопотребления в МО «Иштанское сельское поселение». - Широкая пропаганда энергосбережения. - Обучение и подготовка персонала. - Сертификация в сфере энергосбережения. |
| Содержание программы | Программа содержит следующие разделы: - Паспорт программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Иштанское сельское поселение» Кривошеинского района Томской области на 2010-2020 годы». - Нормативно-правовая база муниципального образования в области энергосбережения. - Анализ оптимальности и совершенства схем учета ТЭР. - Возобновляемые и нетрадиционные источники энергии на местных видах топлива. - Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования. - Перечень мероприятий и ожидаемых результатов от реализации каждого мероприятия в натуральном и стоимостном выражении. Муниципальная программа содержит следующие подпрограммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Иштанское сельское поселение». - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде». - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры». - Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета». - Подпрограмма «Мероприятия по энергосбережению в сфере уличного освещения» - По каждой подпрограмме установлены показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, сроки реализации, позволяющие оценить ход реализации программы. - Объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам. |
| Ожидаемые результаты | - Расчет экономически обоснованного норматива энергопотребления в разрезе потребителей и видов ресурсов. - Определение показателей сокращения потребления энергоресурсов потребителями по годам реализации программы. - В экономической сфере: - сокращение расходов бюджета поселения на оплату энергоресурсов. - В социальной сфере: -увеличение затрат на социальные нужды и повышение реальных доходов населения за счет сокращения затрат на оплату энергоресурсов; -обеспечение надежности энергоснабжения поселения; -создание новых рабочих мест; -улучшение условий труда. 1. Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета на объектах социальной сферы, расположенных на территории МО «Иштанское сельское поселение», в том числе: электрической энергии: 2010 – 2020г.г.– 100 %; тепловой энергии: 2010 год – 0 %; 2011 год – 0 %; 2012 - 2020г.г.– 100 %; воды: 2010 – 2020г.г. – 100 %; 2. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования долгосрочной целевой программы: 2010 год – 0%; 2011 год – 0 %; 2012 год – 0 %. 2013 год – 0% 2014 год – 0% 2015 – 2020гг. – 0% |
| Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам) | объем финансирования программы – тыс. рублей, из них по годам: 2010 год – 0 тыс. рублей; 2011 год – 472,4 тыс. рублей; 2012 год – 783,0 тыс. рублей; 2013 год – 3850,0 тыс. рублей; 2014 год – 100,0 тыс. рублей; 2015 год – 100,0 тыс. рублей; 2016-2020г.г. – 100,0 тыс. рублей. источники финансирования: за счет средств областного бюджета: всего тыс. рублей, из них по годам: 2010 год – 0 тыс. рублей; 2011 год – 462,4 тыс. рублей; 2012 год – 610,0 тыс. рублей; 2013 год – 3800,0 тыс. рублей; 2014 год – 95,0 тыс. рублей; 2015 год – 95,0 тыс. рублей; 2016-2020г.г. – 95,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета: всего тыс. рублей, из них по годам: 2010 год - 0 тыс. рублей; 2011 год – 10,0 тыс. рублей; 2012 год – 173,0 тыс. рублей; 2013 год – 50,0 тыс. рублей; 2014 год – 5,0 тыс. рублей; 2015 год – 5,0 тыс. рублей; 2016-2020г.г. – 5,0 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением целевой программы | Контроль и ответственность за выполнение программы обеспечивает Администрация Иштанского сельского поселения |

- 1. АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ

- РЕШЕНИЯ

### Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в МО «Иштанское сельское поселение» показывает незначительное снижение тепловых и электрических нагрузок по видам экономической деятельности в течение пяти лет. Основными потребителями топливно-энергетических ресурсов в МО «Иштанское сельское поселение» являются бюджетные потребители, ЖКХ, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, торговля и др.).

Для местного бюджета и населения МО «Иштанское сельское поселение» задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, транспорте и потреблении. Кроме того, потери закладываются на стадии строительства, перед которым до недавнего времени не стояла задача экономии энергоресурсов. В результате, в соответствии с требованиями СНиП предстоит решать непростую задачу предотвращения потерь через ограждающие конструкции зданий и сооружений. Расчеты и результаты теплоэнергетических испытаний показывают, что общие теплопотери зданий на 50 - 60 процентов выше нормативных.

Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к повышению расходов местного бюджета на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

Основными причинами сложившейся ситуации являются:

- Отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов.

- Низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилого фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы.

- Низкая доля энергоэффективного уличного освещения. Причинами возникновения данной проблемы являются физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции.

- Недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в бюджетных учреждениях, на предприятиях.

- Отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО «Иштанское сельское поселение» предусмотрено решение следующих задач:

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

### Анализ сводного топливно-энергетического баланса МО «Иштанское сельское поселение» по видам топливно-энергетических ресурсов

В структурах сводных топливно-энергетических балансов (далее ТЭБ) МО «Иштанское сельское поселение» присутствуют электрическая и тепловая энергия,  уголь.

Электрической энергией потребителей МО «Иштанское сельское поселение» обеспечивает ОАО «Томскэнерго», тепловой энергией – местная котельная (с. Иштан, с. Никольское).

На производство тепловой энергии в котельной Иштанского  сельского поселения используется уголь. Структура топливного баланса за последние годы остается практически неизменной.

Фактический тепловой баланс угольной котельной Иштанского сельского поселения  за 2010 год.

Полезный отпуск фактический                                            164,35 Гкал

Расход топлива                                                                      961,8 тонн

Расход условного топлива                                                    199 т.у.т.

Средневзвешенный КПД котлов                                          57%

Средняя теплота сгорания                                                     5000 Ккал\кг

Выработано тепловой энергии                                              2549,78 Гкал

Собственные нужды котельной                                            80,6 Гкал

Тоже в % к выработке                                                            3,2%

Отпущено на коллектор                                                         2469,18 Гкал

Потери на тепловых сетях                                                      994,451 Гкал

Тоже в % к отпуску в сеть                                                      40,3%

Удельный расход условного топлива                                    302,2 кг у.т.\Гкал

Удельный расход натурального топлива                              379,68 м3\Гкал

Объём потреблённой электроэнергии                                   174,0 тыс.кВт.ч

Удельный расход электроэнергии                                          68,24 кВтч\Гкал

### Анализ сводного топливно-энергетического баланса по видам экономической деятельности

Сектор конечного потребления энергетических ресурсов в МО «Иштанское сельское поселение» представлен такими видами экономической деятельности, как бюджетные потребители, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, торговля и др.), ЖКХ.

Образование. На территории МО «Иштанское сельское поселение» действует 1 основная общеобразовательная школа, в которой занимаются 42 учащихся, 1 средняя общеобразовательная школа, в которой занимаются 52 человека и филиал школы в д. Карнаухово, где занимаются  2 человека.

Здравоохранение. На территории МО «Иштанское сельское поселение» 2 фельдшерско-акушерских пункта, в которых работают 4 человека.

Культура. На территории МО «Иштанское сельское поселение» 3 сельских дома культуры, 2 библиотеки. В них работают 5 человек

Основными потребителями энергетических ресурсов являются Никольская ООШ, Иштанская СОШ, ЖКХ, население.

Установленные мощности теплогенерирующего оборудования и присоединенные к котельным полезные тепловые нагрузки приведены в табл. 1.

Топливно-энергетический баланс по основным котельным МО «Иштанское сельское поселение» приведен в табл. 2.

Таблица 1

Основные характеристики котельной МО «Иштанское сельское поселение»

| № п/п | Местоположение котельных | Адрес | Установл. мощность котла | Кол-вокотлов | Установл. мощность котельной | Присоединенная нагрузка | Тип котлов | Топливо |  | КПД | Норм. уд. расх. топлива(2010г.) | Год ввода в эксплуатацию котлов | % износа котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | Гкал/ч | (шт) | Гкал/ч | - | - | - |  | % | кгут/Гкал | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Иштанское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Иштан | ул. Школьная, 7 | 0,8 | 2 | 1,6 |  | КВр – 0,63 |  | уголь | 80 | 204 | 2006 | 30 |
|  | Котельная с. Никольское | Пер. Центральный, 6б | 0,38 | 1 | 0,38 |  | КВр – 0,5 |  | Уголь | 80 | 204 | 2005 | 35 |
|  | Всего |  | 1,18 | 3 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 2

###### Топливно-энергетический баланс по котельной

###### МО «Иштанское сельское поселение»

| № п/п | Котельная | Адрес: | КПД | Установленная мощность котельной | Присоединённая полезная нагрузка | Полезный отпуск | Выработка тепловой энергии | Расход условного топлива на производство тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - |  | % | Гкал/ч |  | Гкал/год |  | т у.т. |
| 1 | с. Иштан | ул.Школьная, 7 | 80 | 1,6 | 0,46 | 1216,5 | 1763,9 | 359,8 |
| 2. | с. Никольское | Пер. Центральный, 6б | 80 | 0,38 | 0,13 | 410,6 | 595,4 | 121,5 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ предоставленных исходных данных по Иштанскому  сельскому поселению и данных табл. 2 позволяет сделать вывод, что расход условного топлива в котельной на производство тепловой энергии в МО «Иштанское  сельское поселение» лежит в пределах 199 т у.т. в зависимости от метеорологических условий отопительного периода.

Схема трубопроводов  двухтрубная, тупиковая. Тепловые сети проложены как надземным, так и подземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1461,0 п.м., в том числе надземная прокладка 662,6 м., подземная прокладка 682,4 м., переход надземный в подземный 16,0 м. Трубопровод стальной с изоляцией (стеклоткань, не оцинкованное железо), диаметр труб (мм) 108; 57.

1.4.  Анализ системы водоснабжения в Иштанском сельском поселении.

Централизованным водоснабжением с 2011 года занимается ООО «Колосс-С».

Водозабор осуществляется из подземных источников (водозаборных скважин). Всего в Иштанском  сельском поселении 7 скважины: в с. Иштан  – 3 скважины,  в с. Никольское  – 1 скважина, в д. Чагино  – 1 скважина, в д. Карнаухово – 2 скважины.

На территории Иштанского сельского поселения две скважины находятся вне павильона (с. Иштан – 1 скважина, д. Карнаухово – 1 скважина),   нет отмостков  вокруг скважин. Подъём воды осуществляется глубинными насосами ЭЦВ 6- 6,3-125, ЭЦВ 6-10-80 . (мощностью 5.5 кВт), BELAMOS TF – 3 шт. (550-1100 кВт) по трубам.  Вода подаётся в водонапорную башню. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине в д. Чагино , в с. Иштан по ул. 50 лет ВЛКСМ, по ул. Новой,  установлена автоматика включения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорной башне. На остальных башнях действует ручная установка включения насоса. Из башни вода самотёком подаётся в водопровод. На скважинах установлен учёт электрической энергии. Приборов учета поднятой воды нет. Ремонт скважин не проводился.

В с. Иштан две  водонапорные башня Рожновского, одна  - высотой 25 метров, объём 25 куб.м. На водонапорной скважине устроен павильон. Высота второй башни Рожновского – 15 м., Объем – 15 куб. м.   Водоснабжение осуществляется в с. Иштан по закольцовоной системе, кроме ул. Новая. Протяженность водопроводных сетей в Иштанском сельском поселении  составляет 9,9 км. Водопровод выполнен из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб. Состояние водопровода ветхое, нуждается в замене. Сильное влияние на состояние водопровода оказывает электрокоррозия и движение грунта.  Нет возможности отключения водопровода отдельными участками, нет тупиковых колодцев для промывки водопроводов.

Скважина в д. Чагино  находится в павильоне. Отмостки вокруг скважины отсутствует. Подъём воды осуществляется глубинным насосом BELAMOS TF (мощностью 550 кВт) по трубам в емкость объемом 200 л.  Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от рабочего давления. Из емкости  вода самотёком подаётся в водопровод. На скважине установлен учёт электрической энергии. Нет прибора учёта поднятой воды.

В д. Карнаухово две  водонапорные башни Рожновского высотой по 15 метров, объёмом по 15 куб.м. На водонапорных  скважинах  устроен павильон (стены бревенчатые). Установок по очистке воды нет. Водоснабжение осуществляется по тупиковым водопроводам (нет закольцовок). Протяженность водопроводных сетей составляет 1781,0 км. Состояние водопровода удовлетворительное. Возможности отключения водопровода отдельными участками нет. Тупиковые колодцы для промывки водопровода отсутствуют.

Скважина в с. Никольское  находится в павильоне. Отмостки вокруг скважины нет. Подъём воды осуществляется глубинным насосом BELAMOS TF (мощностью 550 кВт) по трубам в водопроводную башню. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена ручное  включение – выключение насоса в зависимости от уровня воды в водонапорной башне. Из башни вода самотёком подаётся в водопровод. На скважине установлен учёт электрической энергии. Прибора учёта поднятой воды нет.

Основные показатели   водоснабжения приведёны в таблице 3.

Таблица 3

Материальный баланс системы водоснабжения (фактический)

| Показатели | Ед.измерений | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем добычи воды (подъём воды) | тыс.куб.м. | 21,0 |
| Собственные нужды станции обезжелезивания | тыс.куб.м. | 0 |
|  | % к добыче | 0 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс.куб.м. | 0 |
| Отпуск воды в сеть всего | тыс.куб.м. | 21,0 |
| Потери воды в сети всего, в т.ч. | тыс.куб.м. | 2,1 |
|  | % к отпуску в сеть | 10,01 |
| - нормативные потери | тыс.куб.м. | 0,6 |
|  | % к отпуску в сеть | 5 |
| - сверхнормативные потери | тыс.куб.м. | 0 |
|  | % к отпуску в сеть | 0 |
| Полезный отпуск воды | тыс.куб.м. | 18,9 |
| Стороннее потребление | тыс.куб.м. | 17,7 |
| Собственное потребление | тыс.куб.м. | 1,2 |
| Объём потреблённой электроэнергии | кВт.ч | 18190 |
| Удельный расход электроэнергии на реализованную воду, нормативное значение – 0,87 | кВт.ч\куб.м. | 0,96 |

Основным потребителем холодного водоснабжения в Иштанском сельском поселении является население – 84%. Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий. В Иштанском  сельском поселении внутренним водопроводом оборудованы 29 квартиры,  19 квартиры оснащены индивидуальными приборами учета.

Проблемами эксплуатации систем водоснабжения является большой износ водопроводных сетей. Частые порывы на водопроводе и сложность проведения ремонта сетей из-за большого срока эксплуатации и материала труб (для прокладки водопровода использовались чугунные трубы) приводит к снижению качества оказываемых услуг и не обеспечивает надёжности работы системы. Наиболее актуальной данная проблема является в зимний период времени, когда устранение порывов на водопроводе усложняется и занимает большое количество времени. В период низких температур происходит замерзание воды в колонках, что не позволяет обеспечить сроки устранения аварий на водопроводе, вдвое превышают нормативные.

Конструктивной особенностью стальных башен Рожновского является необходимость их подогрева в зимнее время.  С целью ликвидации нерационального расхода электроэнергии для подогрева башен необходимо установить на водозаборных скважинах оборудование, позволяющее подавать воду из скважин напрямую в распределительные водопроводные сети. Комплексным решением этой задачи является установка  трехфазных преобразователей частоты  VSC-48-018  на водозаборных скважинах.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надёжности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию водопроводных сетей с заменой всех чугунных и стальных труб на трубы из полимерных материалов, замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям, установку  трехфазных преобразователей частоты  VSC-48-018  на водозаборных скважинах, установку приборов учета в бюджетных организациях и в жилых домах. Данные мероприятия позволят существенно сократить издержки предприятия при эксплуатации объектов, и соответственно приведут к снижению тарифных ставок на предоставляемые услуг.

1.5. Анализ системы уличного освещения.

Эксплуатацию электрических сетей на территории Иштанского сельского поселения осуществляет ОАО «Томская распределительная компания»

На обслуживании Администрации Иштанского сельского поселения находится 91шт. уличных светильников. Для уличного освещения используются лампы ДРЛ – 250. Общая  протяженность освещённых частей улиц по Иштанскому сельскому поселению составляет 17,7 км. Включение и отключение наружного освещения производится с помощью временного реле.

С целью повышения уровня освещенности, безопасности и надежности работы сетей наружного освещения планируется планомерная замена устаревшего оборудования, внедрение новых технологий, таких как:

- замена существующих светильников с лампами ДРЛ-250 на высокоэффективные лампы светодиодные ДИОРА-28 (Е-40) света меньшей установленной мощности в количестве 91 шт.;

В целом ОАО «Томская энергосбытовая компания» обеспечивает нормальный режим работы электрических сетей и наружного освещения в условиях прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.

На оплату электроэнергии уличного освещения Администрация ежегодно тратит в среднем 46 тысячи рублей.  Общее потребление электроэнергии на освещение улиц Администрации Иштанского сельского поселения составляет 6,8  тыс. кВт в год.

- 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью программы является создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач.

Задача 1. Развитие гуманитарной составляющей энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории МО «Иштанское сельское поселение».

Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Задача .3 Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» включает два этапа:

1. проведение энергетического обследования бюджетных объектов;

2. разработка мероприятий по энергосбережению.

1. Энергетического обследования бюджетных объектов.

Энергетическое обследование зданий (бюджетных учреждений или зданий входящих в жилищный фонд муниципального образования) является составной частью процесса энергосбережения.

Цель энергетического обследования зданий – оценка эффективности использования энергетических ресурсов и разработка рекомендаций по снижению затрат на топливо- и энергообеспечение. Поэтому энергетическое обследование зданий можно рассматривать как техническое инспектирование эффективности энергоиспользования с целью определения возможной экономии энергоресурсов и разработки предложений для достижения экономии.

Место энергетического обследования в процессе разработки и реализации энергосберегающих мероприятий показано на рис. 1.

Показателем, характеризующим теплозащитные свойства ограждающих конструкций здания, служит приведенное сопротивление теплопередаче через ограждения. Требования по приведенному сопротивлению теплопередаче через ограждения до октября 2003г. определялись СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».

Нормативная документация по зданиям со сниженным- потреблением энергии:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

- ГОСТ 30494-96 «Параметры микроклимата в жилых и общественных зданиях»;

- ГОСТы по обеспечению энергоаудита зданий (ГОСТ 31166-2003, ГОСТ 31167-2003, ГОСТ 31168-2003 ГОСТ 326254-84), и ГОСТ 26629-85 – по тепловизионному контролю качества тепловой изоляции;

- разделы «Энергосбережение» в двух новых СНиП 31-01-2001 и СНиП 31-02-2001).

В СНиП II-3 -79 СНиП 23-02-2003 введен двухуровневый принцип нормирования теплозащитных качеств наружных стен. Первый уровень – из условия обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, являющийся обязательным, ниже этого уровня теплозащиту стен принимать запрещается. Второй – из экономических условий, т.е. из условий энергосбережения.

Особенностью нового СниП является обязательная к заполнению форма энергетического паспорта.

В СНиП 23-02-2003 содержатся требования:

- контроля качества теплоизоляции каждого здания при приемке его в эксплуатацию методом тепловизионного обследования согласно ГОСТ 26629-85 «Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций»;

- контроля теплотехнических и энергетических параметров эксплуатируемых зданий с помощью энергетического аудита по ГОСТ 31168-2003 «Здания и сооружения».

- обязательное заполнение энергетического паспорта здания, предназначенного для контроля качества проектирования здания и последующего его строительства и эксплуатации.

2.Мероприятия по энергосбережению

- Создание баз данных по потребителям и потреблению тепловой энергии в бюджетных учреждениях (БУ).

- Основными мерами энергосбережения в БУ должно стать применение новых энергоэффективных материалов, совершенствование дверных и оконных блоков, установка теплозащитных стекол, установка индивидуальных приборов учета.

Перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения    энергетической эффективности в бюджетных учреждениях  сельского поселения  приведён в таблице 4.

Энергетическое обследование предприятия

Формулировка технических решений, необходимых финансовых ресурсов, сроков окупаемости, источников финансирования

Разработка проектно-конструкторской документации

Комплектация, изготовление, монтаж и наладка энергосберегающего оборудования

Сервисное обслуживание энергосберегающего оборудования

Разработка рекомендаций по направлениям энергосбережения

Разработка рекомендаций по энергосберегающим мероприятиям

Энергопаспорт

Экспресс-

обследование

Углубленное-

обследование

Разработка бизнес-плана, привлечение инвесторов

Проектно-конструкторская документация на предложенные энергосберегающим мероприятиям

Пуск оборудования в эксплуатацию

Устойчивое функционирование оборудования в режиме экономии энергоресурсов

Разработка

энергопаспорта

Предмет  работы

Результаты  работы

Рис. 1. Схема реализации энергосберегающих мероприятий

2.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

Бесперебойное  снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда поселения.

По состоянию на 01.07.2011 года общая площадь жилого фонда Иштанского сельского поселения  составляет 25,5 тыс. кВ.м.  Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности – 21,6 м2, в муниципальной – 3,9 тыс. м2. Всего в поселении насчитывается 371 жилых здания, основная доля из которых одноэтажные деревянные дома. В среднем на одного жителя приходится 29,52 м2. Износ муниципального жилья составляет более 50%, в основном это деревянные здания.  Основная проблема муниципального жилищного фонда заключается в необходимости проведения работ капитального характера, как правило, это ремонт кровли, ремонт фасадов зданий.

Таблица 4.

Характеристика жилищного фонда по Иштанскому сельскому поселению

| Характеристика жилищного фонда | Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный жилищный фонд |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по СП |  | В т.ч. муниципальных жилых домов, где один собственник - СП |  | В т.ч. жилых домов, где два и более собственника |  | В т.ч. жилых зданий, где один собственник (не СП) |  | Муниципальный жилищный фонд |  | Количество человек проживающих в МЖФ, чел. | Жилые дома, где хотя бы одна квартира является муниципальной |  |
|  | ед.зданий | кв.м. | ед.зданий | кв.м. | ед.зданий | кв.м. | ед.зданий | кв.м. | квартиры един. | кв.м. |  | един.зданий | кв.м. |
| 1. Многоквартирные жилые дома | 145 | 14826,9 | 17 | 1715,7 | 116 | 11978,8 | 12 | 1132,4 | 67 | 3206,0 | 141 | 25 | 1663,9 |
| 1.1.Двухквартирные жилые дома | 138 | 13027,0 | 16 | 1474,7 | 95 | 10555,5 | 11 | 997,4 | 49 | 2427,0 | 109 | 23 | 1125,9 |
| 1.2.Трёхквартирные жилые дома | 4 | 548,1 | - | - | 3 | 413,2 | 1 | 135,0 | - | - | - | - | - |
| 1.3.Четырёхквартирные жилые дома | 1 | 241,0 | 1 | 241,0 | - | - | - | - | 4 | 241,0 | 9 | - | - |
| 1 и т.д. 12-тиквартирник | 2 | 1010,1 | - | - | 2 | 1010,1 |  |  | 14 | 538,0 | 23 | 2 | 538 |
| 2. Жилые дома (индивидуально-определенные здания) | 216 | 8237,0 | 5 | 203,0 | - | - | 211 | 8034,0 | 6 | 251,2 | 8 | - | - |
| 3. Всего жилых домов по СП | 361 | 23069,9 | 22 | 1918,7 | 116 | 11978,8 | 223 | 9166,4 | 73 | 3457,2 | 149 | - | - |

Таблица 5.

Типовые мероприятия по энергосбережению в системах комбинированного печного отопления

| № п/п | Содержание мероприятия | Оценка потенциала энергосбережения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Снижение температуры в жилых домах в ночное время | Позволяет сэкономить 2-3 % от теплопотребления здания |
| 2 | Наличие тамбуров и их секционирование во входах в здание и установка пружин на дверях | Дает экономию 3-4 %. |
| 3 | Правильный выбор окраски отопительных приборов | Окраска отопительного прибора цинковыми белилами увеличивает теплоотдачу на 15%: - окраска масляной краской снижает теплоотдачу на 8,5% (для чугунного радиатора до 13%); - укрытие отопительного прибора декоративными плитами, шторами снижает теплоотдачу на 10-12%. |
| 4 | Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов | Расход тепла после уплотнения щелей и неплотностей сокращается на 10-20%. 1 п.м неуплотненного притвора равняется потере 0,043 Гкал за 228 суток. |
| 5 | Установка окон с повышенными теплозащитными характеристиками. Наилучшее: 1)тройное остекление; 2)двухкамерный стеклопакет; 3)комбинация стекла+однокамерный стеклопакет. | Экономия тепла 35-45% по сравнению с обычным двойным остеклением |
| 6 | Установка окон с повышенными теплозащитными характеристиками. Наилучшее: 1)тройное остекление; 2)двухкамерный стеклопакет; 3)комбинация стекла+однокамерный стеклопакет. | Экономия тепла 35-45% по сравнению с обычным двойным остеклением |
| 7 | Дополнительная теплоизоляция наружных стен, перекрытий верхнего этажа и пола первого этажа: - наружные стены – 30-50:; - перекрытия верхнего этажа – 15-45%; - пол первого этажа – 3-10%. | Реализация мероприятий обеспечит снижение общих тепловых потерь на 5-15 %. |

| 8 | Установка теплоотражателя, представляющего собой теплоизоляционную прокладку с отражающим слоем между отопительным прибором и стеной здания. | Позволяет экономить тепла 2-3% от общего теплопотребления. |
| --- | --- | --- |
| 9 | Восстановление теплоизоляции на трубопроводах систем отопления и ГВС в тепловых узлах и неотапли-ваемых подвалах. | Позволяет снизить тепловые потери на 7-9% от общего теплопотребления. |
| 10 | Внедрение экономичного графика подачи теплоносителя с учетом системы отопления и типа отопительных приборов. | Экономия составляет от 5% (в зависимости от типа отоления и отопительных приборов) тепловой нагрузки при регулировании отпуска тепла в соответствии с действующим графиком. |

Весь жилищный фонд оборудован внутридомовой системой электроосвещения,  каждая квартира оснащена индивидуальным прибором учета электрической энергии. Большинство жителей Иштанского сельского поселения используют для освещения  своих квартир энергосберегающие лампы.

29 квартир, находящиеся на территории Иштанского сельского поселения оборудованы системой водоснабжения, 19 квартир оснащены индивидуальными приборами учета. Жители оставшихся 10 квартир планируют установку индивидуальных приборов учета в ближайшее время. План установки приборов учета по воде в жилищном фонде приведен в таблице 8.

Таблица 6.

Установка приборов учета потребления холодной воды в жилищном фонде Иштанского сельского поселения:

| Жилищный фонд | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г | 2015г. | 2016-2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный жилищный фонд | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Частное жильё | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |

Таблица 7.

Источники финансирования:

| Источники финансирования | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016 -2020г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| Районный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |  |
| Всего, руб.: | - | - | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |  |

2.3.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве Иштанского  сельского поселения.

Тепловая система:

Проведение энергосберегающих мероприятий в МО «Иштанское сельское поселение» во многом сдерживается отсутствием необходимой базы, к которой в первую очередь следует отнести наличие проектной документации на объекты ЖКХ – здания и котельную.

Анализ технической документации показал, что проектной и другой документации, характеризующей теплозащитные свойства ограждающих конструкций здания и его инженерных систем нет, что связано с отсутствием надлежащего порядка в передаче документов от проектировщиков к строителям, а затем от строителей к эксплуатирующей организации.

Технические паспорта зданий, изготовленные БТИ,  содержат многие параметры зданий и их инженерных систем, поэтому их можно использовать  для обоснования лимитов потребления энергоресурсов. Составление «Энергетических паспортов зданий» и «Энергетических паспортов котельных» позволило бы обосновать энергопотребление жилыми зданиями и подвести базу для проведения политики более активного внедрения энергосберегающих мероприятий.

Анализ эффективности работы теплоисточников в коммунальном

хозяйстве МО «Иштанское  сельское поселение»

Для обеспечения качественного теплоснабжения   в поселении, эксплуатируется 2 котельные, общие характеристик, которых приведены в табл. 10.

По характеру тепловых нагрузок котельные  относятся к отопительной. Общая установленная мощность котельных  составляет 0,7 Гкал/час. В качестве топлива используется  уголь.

Схема трубопроводов  двухтрубная, тупиковая. Тепловые сети проложены как надземным, так и подземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1461 п.м., в том числе надземная прокладка 662,6 м., подземная прокладка 782,4 м., переход надземный в подземный 16.0 м.

Доставка угля к котельным осуществляется автомобильным транспортом.

Таблица 8.

Характеристика котельной МО «Иштанское сельское поселение»

| № п/п | Местоположение котельной | Адрес | Установленная мощность котла | Тип котлов | Количество котлов | Топливо | КПД | Год ввода в эксплуатацию котлов | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | Гкал/ч | - | шт | - | % | - | м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Иштанское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | С. Иштан | Ул. Школьная,7 | 0,8 | КВр-0,63 | 2 | уголь | 80 | 2006 | 1361,0 |
|  | С. Никольское | Пер.Центральный, 6б | 0,38 | КВр-0,3 | 1 | уголь | 80 | 2005 | 100 |

В угольных котельных МО «Иштанское сельское поселение» эксплуатируются котлы типа «КВр- 0,63, КВр-0,3».

Беглый анализ документации, представленной специалистами энергоснабжающей организации, позволяет предположить, что большая часть основного оборудования котельной МО «Иштанское сельское поселение» является физически и морально устаревшим.

#### Анализ работы котельного оборудования

Недостатки муниципальной котельной МО «Иштанское сельское поселение»:

- отсутствует система водоподготовки;

- в котельной отсутствует дымосос;

- в  котельной установлены сетевые насосы, превышающие по производительности и мощности электродвигателя необходимые значения;

При слоевом сжигании важен фракционный состав угля, идеальный размер кусков от 6 до 25 мм. Сжигание в слое рядового несортированного угля приводит к снижению КПД котлов. Мелочь проваливается через отверстия в колосниках, уносится дымовыми газами. Степень снижения КПД зависит от конструкции колосниковой решетки и интенсивности шуровки слоя.

Экспертные оценки специалистов  дают основание считать, что КПД  угольных котлов в реальных эксплуатационных условиях не превышают 50 %. Наибольшая потеря (30-50%) связана с высокой температурой, уходящих из котла газов и высокими коэффициентами избытка воздуха.

Низкая энергетическая эффективность котлов и отсутствие квалифицированного, ответственного персонала являются основными причинами того, что теплоисточники работают без соблюдения температурного графика. То есть при сезонных минимумах наружных температур, когда температура теплоносителя на выходе из котельной должна достигать 95°С, фактическая температура теплоносителя не превышает 50 - 60°С и температура в помещениях с постоянным пребыванием людей опускается значительно ниже нормируемой.

Плохая оснащенность котельной контрольно-измерительных приборами (расходомеров, термометров, манометров) и их несвоевременная поверка затрудняют поддержание заданных режимов отпуска тепла потребителям и не позволяют корректно определять его объем.

Отсутствие в котельной дымососов и вентиляторов отрицательным образом сказывается на эффективности работы котлов (использующих угольное топливо).

Водоподготовка котельных

Котельная не оборудована водоподготовкой (традиционное умягчение воды), снижающей образование накипи в котлах. А мероприятий против коррозии вообще не проводятся.

В результате имеет место выход котлов из строя практически за один отопительный сезон, интенсивный износ теплофикационных сетей под воздействием внутренней коррозии, загрязнение  систем отопления отложениями, существенно ухудшающими теплообмен.

По самым скромным подсчетам только по одной котельной производительностью 1 Гкал/час ежегодные затраты из-за отсутствия качественной подготовки воды составляют около 300 тыс. руб., то есть более 13% от реализации.

Капитальные затраты на внедрение технологии антикоррозионной и противонакипной обработки воды будут значительно ниже, чем потребовалось бы на внедрение стандартной водоподготовки. Поэтому выбор технологии подготовки воды в каждом конкретном случае должен производиться на базе соответствующих расчетов.

Тепловые сети

Каждая незаизолированная задвижка, участок трубы длиной 3-5 м с нарушенной тепловой изоляцией теряет столько тепла, сколько достаточно для отопления квартиры. Теплопотери в большей степени определяются качеством теплоизоляции. В результате чего выработка тепла в котельной почти вдвое больше, чем расчетное потребляемое тепло.

Экспертная оценка тепловых потерь в тепловых сетях предприятия позволяет утверждать, что тепловые потери в сетях  значительно выше нормативных. В пользу такого утверждения говорит  половина трубопровода  подземной прокладки и  продолжительность срока их эксплуатации.

Пути реконструкции и модернизации оборудования котельной

и тепловых сетей  МО «Иштанское сельское поселение»

Общие рекомендации по реконструкции и модернизации источников теплоснабжения можно сформулировать следующим образом:

а) на угольной котельной необходима установка тягодутьевого  оборудования;

б) в котельной необходимо	заменить старые насосы, ресурс которых выработан, на новое перспективное экономичное насосное оборудование (циркуляционный насос Grundfos ТР 65\410\2 (3 х 380v) 7.5 кВт);

в) для повышения качества теплоснабжения в  МО «Иштанское сельское поселение» необходимо кроме модернизации котельной провести частичную замену существующей сети теплоснабжения;

г) для устранения одной из главных причин перерасхода энергоносителей - НАКИПИ (отложение солей жесткости) в теплообменном оборудовании необходима  установка устройства  безреагентной обработки воды серии «ТЕРМИТ»

Водосистема:

Установка преобразователя частоты серии  VSC – 48-018 по адресу:

с. Иштан, с. Никольское, д. Карнаухово Кривошеинского района, Томской области;

Преобразователи частоты VSC-48-018 устанавливаются на водозаборных скважинах для бесперебойной подачи воды потребителям (населению, социальной сфере и прочим потребителям). При установке данного преобразователя, не будет производиться закачка воды в ёмкость башни Рожновского.

Описание существующей проблемы и комплексного решения:

Конструктивной особенностью стальных башен Рожновского является необходимость их подогрева в зимнее время. Обычно вокруг башни у ее основания устраивается утепленный деревянный павильон, в котором в зимнее время круглосуточно работают воздушные теплоэлектронагреватели (ТЭНы). Для поддержания температуры внутри павильонов  в положительных пределах (с учетом объемов воды в башне) обычно устанавливаются ТЭНы мощностью 3,5 кВт. Для того чтобы водонапорная башня не перемерзала производится сброс воды в зимнее время из водонапорной башни. С целью ликвидации нерационального расхода электроэнергии необходимо установить на водозаборной скважине в д. Карнаухово, с. Иштан, с. Никольское оборудование, позволяющее подавать воду из скважины напрямую в распределительную водопроводную сеть. Башня Рожновского при этом выводится из эксплуатации.

Комплексное решение:

Установка  трехфазного преобразователя частоты  VSC-48-018  на водозаборной скважине в с. Иштан, д. Карнаухово, с. Никольское Кривошеинского района Томской области.

В павильоне, выполненном из деревянного бруса, устанавливается преобразователь частоты и электронное оборудование, в т.ч. электронная защита двигателя от перегрузки.  Преобразователь работает по заданной программе, т.е. установка скорости вращения насоса, частоты, система автоматического перезапуска, защитные функции задаются программой. Управление производится с помощью клавиш на панели управления. Преобразователь представляет собой металлический ящик размером : 260 х 186х 195 (В х Ш х Г).

Описание  модели преобразователя частоты  VSC-48-018 приведено в таблице 11.

Таблица 9

| VSC-48-018 |  |
| --- | --- |
| 1. Лошадиные силы (НР) | 10 |
| 2. Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| 3. Номинальный выходной ток, А | 17,5 |
| 4. Номинальная мощность, кВА | 13,3 |
| 5. Макс. входное и выходное напряжение | Трехфазное: 380-480 |
| 6. Входной ток, А | 23 |
| 7. Вес, кг | 6,6 |
| 8. Размер, В х Ш х Г | 260 х186 х 195 |
| 9. Допустимое время потери мощности, сек. | 2,0 |

Расход электроэнергии на обогрев павильона в 2011г.:

- 3,5 кВт х 1 ед. х 24 часа х 239 дней = 20076 кВт.ч., что в ценах, действующих в 2011 году, составляет 20076 кВт.ч. х 4,09 руб. = 82110,84 руб.

Расход электроэнергии на подъём воды в 2011г.:

- 6,0 кВт х 6 часов х 239 дней = 8604 кВт.ч, что в ценах, действующих в 2011 году, составляет 8604 кВт.ч. х 4,09 руб. = 35190,36 руб.

Всего расход энергии в  зимнее время 2011 году составляет 117301.12 руб.

Расход электроэнергии после установки преобразователя частоты  VSC-48-018 на водозаборной скважине в д.Елизарьево составит:

7,5 кВт х 8 часа х 239 дней = 14340кВт.ч.

14340 х 4,09= 58650,60

Уменьшение расхода электрической энергии при установке преобразователя частоты  VSC-48-018 на водозаборной скважине составит за один зимний период: 58650,52руб.

Из технико-экономического описания видно, что установка  трехфазного преобразователя частоты  VSC-48-018  на водозаборной скважине в с. Иштан, с. Никольское, д. Карнаухово, Кривошеинского района, Томской области даст возможность получить экономию энергоресурсов – электрической энергии.

Перечень мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности   в коммунальном хозяйстве МО «Иштанское сельское поселение» приводится в табл. 10.

Таблица 10.

Мероприятия для повышения энергетической эффективности

в коммунальном хозяйстве МО «Иштанское сельское поселение»

| Населенный пункт, объект | Мероприятие | Основание для включения в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Иштанское СП |  |  |
| ТЕПЛОВАЯ СИСТЕМА: |  |  |
| Котельная, с. Иштан, Ул. Школьная, 7 | Замена изношенных участков тепловых сетей, установка тягодутьевого оборудования. Снижение расхода энергоресурсов (установка преобразователя солей жесткости воды, замена ламп ДРЛ-250 на лампы ДИОРА-28 (Е-40)-6 шт.), замена кровли здания котельной. | Износ основного и вспомогательного оборудования котельной и его низкая энергетическая эффективность |
| Котельная, с. Никольское, пер. Центральный, 6б | Замена тягодутьевого оборудования, модернизация насосного оборудования и установка калиброванного щита управления. Снижение расхода энергоресурсов (установка преобразователя солей жесткости воды, замена ламп ДРЛ-250 на лампы ДИОРА-28 (Е-40)). Замена котлов Нр-18, КВр-0.3 МВт | Износ основного и вспомогательного оборудования котельной и его низкая энергетическая эффективность |
| ВОДОСИСТЕМА: |  |  |
| Водозаборная скважина, с. Иштан, ул. Новая, 8. | Установка трехфазного преобразователя частоты VSC-48-018. Замена павильона на новый. Замена щита управления на СУЗ-40 | Большой расход электрической энергии. |
| Водозаборная скважина в с. Никольское | Установка трехфазного преобразователя частоты VSC-48-018. | Большой расход электрической энергии на водонапорной башне. |
| Водозаборная скважина в д. Карнаухово | Установка трехфазного преобразователя частоты VSC-48-018. | Большой расход электрической энергии на водонапорной башне. |
| Водозаборная скважина в д. Чагино | Замена павильона на новый. | Большой расход электрической энергии. |

Таблица 11

| ЗАТРАТЫ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ МО «ИШТАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД 2010 – 2020г.г. (ТЫС.РУБ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016-2020г.г. |
| 1. | Стоимость преобразователей солей жесткости воды |  |  | 210,0 |  |  |  |  |
| 2. | Стоимость преобразователя частоты на водонапорные башни |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Стоимость павильона |  | 22,0 | 22,0 |  |  |  |  |
| 4. | Стоимость ремонта тепловых сетей |  |  |  | 3600,0 |  |  |  |
| 5 | Стоимость замены кровли здания котельной в с. Иштан |  |  | 400,0 |  |  |  |  |
| 6. | Суммарные затраты |  | 22,0 | 632,0 | 3600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Источники финансирования:

| Источники финансирования | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016 -2020г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | 603,0 | 3420,0 | - | - | - |
| Районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет поселения | - | 22,0 | 29,0 | 180,0 | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, руб.: | - | 22,0 | 632,0 | 3600,0 | - | - | - |

Затраты на реализацию   энергоэффективного проекта по установке трёхфазного преобразователя частоты VSC – 48-018

Таблица 12

| Краткое описание вида расходов | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г | 2015г. | 2016-2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и установка трехфазного преобразователя частоты VSC-48-018 в комплекте с датчиками давления и блоками питания | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Источники финансирования:

Таблица 13

| Источники финансирования | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016 -2020г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - |  | - | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Районный бюджет | - | - |  | - | - | - | - |
| Бюджет поселения | - | - |  | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Внебюджетные источники | - | - |  | - | - | - | - |
| Всего, руб.: | - | - |  | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

  - Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»

# Никакой самый привлекательный экономический механизм не будет функционировать без организации достоверного учета расхода энергетических ресурсов.

# И если учет электрической энергии можно считать решенной задачей, в том числе и для поселений МО «Иштанское сельское поселение», то учет производства тепловой энергии на источниках и теплопотребления на объектах теплоснабжения находится в начальной стадии развития.

С этой точки зрения в МО «Иштанское сельское поселение» существуют серьезные проблемы:

	учет отпускаемой тепловой энергии отсутствует.

- на объектах соцкультбыта учет потребления тепла также отсутствует.

Это позволяет говорить об отсутствии системы учета тепловой энергии в поселении.

# В настоящее время огромное значение при планировании и регулировании развития и совершенствования процессов производства, передачи и потребления всех видов энергии имеет качественный учет.

# Актуальность оснащения источников тепловой энергии (котельной) современными системами коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей вызвана несколькими факторами:

- существенный рост стоимости тепловой энергии за последние 10 лет;

# - источник продает тепловую энергию и теплоноситель на своей границе балансовой принадлежности, и он становится кровно заинтересованным в точном, оперативном и юридически правильном коммерческом учёте.

На  источнике тепловой энергии МО «Иштанское сельское поселение» в настоящее время отсутствуют современные средства учёта произведённой и отпущенной тепловой энергии и теплоносителей. Предстоит оснастить системами учета тепловой энергии объекты. В связи с этим анализ проблем коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей в котельной представляется очень актуальным.

Необходимо отметить, что энергопредприятие с проблемой учёта тепловой энергии и теплоносителей сталкивается дважды:

-как источник тепловой энергии, чтобы знать общий объём произведённой тепловой энергии и массы теплоносителя;

-как поставщик тепловой энергии и теплоносителя конкретным потребителям.

В алгоритмах учёта тепловой энергии и теплоносителей важное место занимает учёт подпитки. Во-первых, это связано с затратами на водоподготовку и, во-вторых, с учётом тепловой энергии, привнесённой в сетевую воду с холодной водой.

Измерения таких параметров теплоносителей, как расход, давление и температура фактически имеют двойное назначение. С одной стороны, они необходимы для коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей. С другой стороны, эти параметры необходимы технологам для контроля и управления технологическими процессами.

Современные автоматизированные системы коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей на котельной являются, как правило, трёхуровневыми иерархическими системами. Нижним уровнем служат датчики параметров теплоносителей – расхода, давления и температуры.

На втором уровне находятся контроллеры, к которым подключены датчики. Как правило, в качестве контроллеров используются теплосчётчики.

Третьим уровнем иерархии является специализированный вычислитель, к которому подключены контроллеры. В качестве вычислителя используются ПЭВМ.

Перечень объектов подлежащих реконструкции с целью организации узлов учета тепловой энергии и холодной воды на источниках теплоснабжения и бюджетных потребителей и ориентировочные затраты на организацию учета приводится в таблице 16.

Организация учета расхода тепловой энергии и холодной воды в системе коммунального комплекса и социальной сферы МО «Иштанское сельское поселение»                                                                                                                Таблица 14.

| Наименование муниципального образования | Подлежит оснащению прибором учета |  |  |  |  |  | Затраты по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| Учет тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Иштан |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Котельная в с. Никольское |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Администрация Иштанского сельского поселения |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Учет холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Никольское |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Котельная с. Иштан |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Водонапорная башня в с. Иштан |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| Котельная в с. Иштан |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |
| Котельная в с. Никольское |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |
| Водонапорная башня в с. Никольское, д. Карнаухово, д. Чагино |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |

Таблица 15

Источники финансирования:

| Источники финансирования | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016 -2020г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | 140,0 | 80,0 | - | - | - | - |
| Районный бюджет | - | - | 30,0 | - | - | 20,0 | 3,0 |
| Бюджет поселения | - | - | 10,0 | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, руб.: | - | 140,0 | 120,0 | - | - | 20,0 | 3,0 |

2.5.Подпрограмма «Мероприятия по энергосбережению в сфере уличного освещения»

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений относится организация освещения улиц. Выполнение данного закона нарушается, когда из-за нехватки бюджетных средств Администрация вынуждена в целях экономии ограничивать время работы наружного освещения, либо отключать его совсем, нарушая тем самым права граждан, проживающих на  территории Иштанского сельского поселения.

На оплату электроэнергии уличного освещения Администрация ежегодно тратит в среднем 46 тысячи рублей.  Общее потребление электроэнергии на освещение улиц Администрации Иштанского сельского поселения составляет 6,8 тыс. кВт в год.

Для снижения потребления электроэнергии наружным освещением Иштанского сельского поселения, повышения надёжности и эффективности работы сети необходимо провести замену светильников марки РКУ с лампами ДРЛ на светильники марки ДИОРА 28 (Е-40):

Технические параметры энергосберегающих светильников:

| Название параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип лампы | светодиодная |
| Cos Fi | 0,93-0,95 |
| Световой поток, Лм, не менее | 3185 |
| Температура свечения, К, не менее | 5385 |
| Диапазон рабочего напряжения питания, В, не менее | 155-260 |
| Потребляемая мощность, Вт не менее/не более Вт | 29/33 |
| Срок службы, часов, не менее | 50000 |
| Количество активных элементов (светодиодов), шт., не менее/не более | 27/31 |
| Радиатор охлаждения | Наличие |
| Масса радиатора охлаждения, г, не менее/не более | 670/700 |
| Отсутствие в необходимости в применении ПРА | наличие |
| Тип цоколя | Е40 |
| Антивандальное исполнение | Наличие |
| Климатическое исполнение | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, 0С | -40..+400С |
| Диаметр лампы, мм, не менее/не более | 89/96 |
| Длина лампы, мм, не более | 258 |
| Длина лампы без цоколя, мм, не более | 212 |
| Масса лампы, кг, не более | 1,16 |
| Гарантия, лет, не менее | 5 |
| Комплекс-поставки: Лампа Технический паспорт Упаковка | наличие |
| Сертификат соответствия | наличие |
| Количество поставляемых светильников стационарных светодиодных, шт. | 91 |

Капитальные затраты:

- 472,4 тыс.руб

В результате реализации энергоэффективного проекта снизится потребление электроэнергии наружным освещением муниципального образования «Иштанское сельское поселение», повысится надежность и эффективность работы сети наружного освещения, будет увеличен уровень освещенности территории муниципального образования.

Затраты на реализацию энергоэффективного проекта приведены в таблице 21.

Источники финансирования:

Таблица 16

| Источники финансирования | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016-2020г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | 462,4 | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет поселения | - | 10,0 | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | - | - | - | - | - | - | - |

- 3.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

- МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ. ОПИСАНИЕ

- ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ

- ПОКАЗАТЕЛИ

### 3.1. Оценка социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий

По итогам реализации программы за 2011-2020 годы планируется достигнуть следующих эффектов.

Ожидаемые социальный эффект от реализации программы выразится в следующем:

- изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;

- повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, путем проведения добровольной сертификации, на соответствие предъявляемым к ним требованиям;

- с 2011 года муниципальное образование начнет отчитываться перед оператором государственной информационной системы информации о деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО «Иштанское сельское поселение»;

- с 2011 года по результатам проведенных энергетических обследований последовательно начнется проведение организациями бюджетной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, как самостоятельно, так и посредством заключения энергосервисных контрактов. В 2011 году все бюджетные организации должны приступить к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Ожидаемый экономический эффект в результате реализации программы выразится в следующем:

- к концу 2012 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню прошлых лет значительно снизится.

### 3.2. Ожидаемые результаты программы и целевые показатели

В результате составления и анализа, сводных топливно-энергетических балансов МО «Иштанское сельское поселение» был выявлен потенциал энергосбережения муниципального образования. Оценка эффективности реализации программы производится согласно прогнозным целевым показателям.

Целевые показатели программы в области энергосбережения и их значение по годам (согласно постановлению правительства РФ № 1225):

Группа А –  Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре.

Экспертная оценка нормативов расходования энергоресурсов приведена в табл. 22.

Таблица 17.

| Экспертная оценка нормативов расходования энергоресурсов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива | Размерность | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Холодное водоснабжение (средневзвешенное значение) | м3/(чел мес) | 1,27 |
| 2 | Электроснабжение (в жилых домах без электроплит) | кВт ч/(чел мес) | 65 |

Целевые показатели по  МО « Иштанское сельское поселение» приводятся в Приложении 1.

Ожидаемое снижение ЭР и платежей по ним после реализации энергосберегающих мероприятий приводится в табл.

Таблица 18.

Ожидаемое снижение ЭР после реализации энергосберегающих мероприятий:

| Наименование объекта | Ожидаемое снижение ЭР |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроэнергия, тыс.кВт.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016-2020 | ИТОГО |
| ЖКХ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная | - | - | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 16,0 | 25,6 |
| Водоснабжение | - | - | - | 11,7 | 1,5 | 1,5 | 7,5 | 22,2 |
| Социальная сфера (школа) | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 5,0 |
| Уличное освещение | - | - | - | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 295,0 | 472,0 |
| Всего по годам | - | 0,5 | 0,5 | 74,4 | 64,2 | 64,2 | 321,0 | 524,8 |

| Ожидаемое снижение ЭР |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода, тыс.м.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016-2020 | ИТОГО |
| - | - | - | - | - | - |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |  |
| - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,3 |
| - | - | - | - | - | - |  |  |
| Всего по годам | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,3 |

| Ожидаемое снижение ЭР |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоэнергия, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016-2020 | ИТОГО |
| - | - | - | - | - | - |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |  |
| - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
| - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |

Таблица 19.

Ожидаемое снижение платежей за ЭР после реализации энергосберегающих мероприятий

| Наименование | Тарифы 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | э\энергия, руб.\кВт.ч. | Вода, руб.м3 | т\энергия, руб\Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016-2020 |
| Иштанское сельское поселение | 4,10 | 80,96 | 3277,87 | 0 | 2,0 | 2,0 | 69,7 | 27,9 | 27,9 | 139,4 |
|  |  |  |  | ВОДА, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 12,0 |
|  |  |  |  | ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 327,8 |
| Всего по годам |  |  |  | 0 | 69,9 | 69,9 | 137,6 | 95,8 | 95,8 | 479,3 |

Таблица 20.

Ожидаемые результаты по снижению  платежей за потребленную тепловую

энергию у бюджетных потребителей от реализации мероприятий программы энергосбережения

| Наименование котельных | Годовое теплопотребление | Ожидаемое снижение расхода тепловой энергии |  |  |  |  |  | Ожидаемое снижение расхода условного топлива на потребленную тепловую энергию |  |  |  |  |  | Ожидаемое снижение платежей за потребленную тепловую энергию (без учета индексации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qгодо | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 |  | 2016-2020 |  | Всего |
| - |  | Гкал |  |  |  |  |  | т у.т. |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иштанское СП Угольная котельная с. Иштан | 672,8 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 101,0 | 181,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 45,0 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |  | 331,0 |  | 595,8 |  |
| Угольная котельная с. Никольское | 350,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 52,5 | 94,5 | 2,6 | 2,6 | 26 | 2,6 | 13,0 | 23,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |  | 172,0 |  | 309,6 |  |

- 4. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Этапы реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО «Иштанское сельское поселение» Томской области с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года выглядят следующим образом:

Этап 1 –  2010-2012 г.г.:

- Развитие гуманитарной составляющей на территории МО «Иштанское сельское поселение»;

- Составление и анализ ретроспективных и перспективных сводных топливно-энергетических балансов в разрезе топливно-энергетических ресурсов и по видам экономической деятельности. Определение назначенного потенциала  энергосбережения;

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей МО «Иштанское сельское поселение»;

- Создание условий для проведения энергетических обследований и разработка графика их проведения;

- Проведение обязательных энергетических обследований;

Этап 2 – 2013- 2015г.г.:

- Развитие гуманитарной составляющей на территории МО «Иштанское сельское поселение»;

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей МО «Иштанское сельское поселение»;

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей, с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2010 г.;

- Разработка плана мероприятий, направленных на полномасштабную реализацию назначенного потенциала энергосбережения путем внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства МО «Иштанское сельское поселение».

Этап 3 –  2016-2020 г.г.:

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей, с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2011 г.;

В целях обеспечения реализации на территории края Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон № 261-ФЗ) необходима реализация мероприятий, обеспечивающих в установленные законом сроки выполнение основных задач в области энергосбережения:

начиная с 1 января 2011 года и в течение 5 лет бюджетные учреждения края должны будут проводить мероприятия по снижению объема потребляемых энергетических ресурсов на 3% ежегодно;

до 15 ноября 2010 года предусмотрено утверждение программ в области энергосбережения для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (организации, являющиеся субъектами естественных монополий, организации коммунального комплекса);

до 30 ноября 2010 года должны быть разработаны и утверждены муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

до 1 августа 2010 года должны быть разработана и утверждена региональная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

до 1 мая 2012 года должны быть завершены мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввести установленные приборы учета в эксплуатацию в отношении зданий, строений, сооружений, находящихся в государственной или муниципальной собственности и используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления;

до 31 декабря 2012 года должно быть завершено проведение энергетических обследований органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций с участием государства или муниципального образования и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень основных мероприятий и финансовые средства, необходимые для реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО «Иштанское сельское поселение» Томской области с 2010 по 2020 годы представлен в таблице 21.

Таблица 21

Перечень основных мероприятий и финансовые средства, необходимые для реализации программы энергосбережения по Иштанскому сельскому поселению

(тыс. руб.)

| №.п.п. | Направление энергосбережения по Иштанскому сельскому поселению | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016-2020г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ламп уличного освещения (ДРЛ-250 на энергосберегающие ДИОРА 28 (Е40)) |  | 472,4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена лампочек на энергосберегающие в Администрации и котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка электронных преобразователей солей жесткости воды (прибор серии ТЕРМИТ) для устранения накипи (отложения солей) в теплообменном оборудовании. |  |  | 207,8 |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по энергообследованию (котельная в с. Иштан) 1м2 =496,24*343,2м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка теплосчетчика в здании администрации диам. 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка водосчетчиков на водонапорных башнях «Рожновского», диам. 100 (7 башен) сменная документация. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт теплотрассы в с. Иштан по ул. Лесная (вывод подземной на наземную) 0,6 км. |  |  | 1194,0 | 249,8 |  |  |  |
| 8 | Установка преобразователя частоты серии VSC – 48-018 на водонапорной башне в с. Иштан |  |  |  | 49,4 |  |  |  |
| 9 | Установка преобразователя частоты серии VSC – 48-018 на водонапорной башне в с. Никольское |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 10 | Установка преобразователя частоты серии VSC – 48-018 на водонапорной башне в д. Карнаухово |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 11 | Замена уличного освещения в с. Иштан. Замена на светильники с люминесценгными лампами (КСС(Ш)) 45 Вт – 36 шт. |  |  |  |  | 364,4 |  |  |
| 12 | Замена окон в Администрации Иштанского сельского поселения |  |  |  |  | 70,0 |  |  |
|  | Всего по годам | 0 | 472,4 | 1401,8 | 299,2 | 434,4 | 100,0 | 100,0 |

- 6. ПОТРЕБНОСТЬ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ,

- ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Реализация Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО «Иштанское сельское поселение» Томской области с 2010 по 2020 годы предусматривает финансирование в объеме  тыс. руб.

- Таблица 22.

Источники финансирования

| Сроки реализации | Областной бюджет | Бюджет поселения | Внебюджетное финансирование | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.руб. |  |  |  |
| 2010 | 0 | 0 |  |  |
| 2011 | 462,4 | 10,0 |  | 472,4 |
| 2012 | 1394,3 | 7,5 |  | 207,8 |
| 2013 | 0 | 254,7 |  | 254,7 |
| 2014 | 0 | 434,4 |  | 434,4 |
| 2015 | 95,0 | 5,0 |  | 100,0 |
| 2016-2020 | 95,0 | 5,0 |  | 100,0 |
| Всего: | 2541,7 | 716,6 |  | 1 569,3 |

- 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации программы.

Кроме того, реализация программы предусматривает использование следующих средств и методов воздействия: нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры. Для достижения программных целей предполагается использовать средства местного бюджета МО «Петровское сельское поселение» и областной бюджет Томской области.

- 8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ,

- КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Система организации контроля за исполнением программы:

- Администрация Иштанского сельского поселения осуществляет контроль за ходом реализации программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств.

- Корректировка сумм программы, исполнителей и сроков программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий период.

- 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

- ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, приведет к решению следующих социально-экономических задач:

- разработка нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- подготовка квалифицированных кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- учет и осуществление контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы для населения;

- сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;

- сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды.

Целевые показатели муниципальной программы в области энергосбережения  повышения энергетической эффективности

| № п/п |  | Наименование показателей результативности |  |  |  | Единица измерения |  |  | 2010 год |  |  | 2011 год |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  | 2016 - 2020 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 2 |  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  |  |  | % |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 |  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  |  |  | % |  |  | 0 |  |  | 5,0 |  | 5,8 |  |  | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  | 5,8 |  | 5,8 |  |  |
| 4 |  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  |  |  | % |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 |  | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |  |  |  | % |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 |  | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |  |  |  | % |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей результативности |  |  |  | Единица измерения |  | 2010 год |  |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  |  |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 - 2020 годы |
| 1 |  | Удельный расход эклектической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) |  |  |  | кВтч/м2 |  |  | 15,9 |  |  | 19,0 |  | 19,9 |  |  | 21,0 |  |  |  |  | 20,9 |  |  |  | 20,3 |  | 20,3 |  |  |
| 2 |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  | Гкал/м2 |  |  | 0,13 |  |  | 0,19 |  | 0,19 |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  | 0,19 |  | 0,19 |  |  |
| 3 |  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  |  |  | М3/чел. |  |  | 4,4 |  |  | 3,8 |  | 3,8 |  |  | 1,9 |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  | 2,7 |  | 2,7 |  |  |
| 4 |  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (В расчете на 1 человека) |  |  |  | М3/чел. |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 |  | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателей результативности | Единица измерения |  |  |  | 2010 год |  |  | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 - 2020 годы |
| 1 |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. мест общей площади) |  |  |  | Гкал/м2 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |
| 2 |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  |  |  | М3/чел. |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |
| 3 |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  |  |  | кВтч/м2 |  |  | 21,8 |  |  | 22,4 |  | 26,7 |  |  | 26,7 |  |  |  |  | 26,7 |  |  |  | 27,1 |  | 27,1 |  |  |
| 4 |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателей результативности |  |  | Единица измерения |  | 2010 год |  |  |  | 2011 год |  |  |  | 2012 год | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 - 2020 годы |  |
| 1 |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях |  |  |  | г.у.т./кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |  |  |  | кг.у.т./Гкал |  |  | 0,46 |  |  | 036 |  | 0,36 |  |  | 0,37 |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  | 0,34 |  | 0,34 |  |  |
| 3 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |  |  |  | кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  |  |  | Гкал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Доля потери воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |  |  |  | куб.м |  |  | 5,3 |  |  | 5,3 |  | 5,2 |  |  | 5,2 |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  | 5,1 |  | 5,0 |  |  |
| 6 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) |  |  |  | кВтч/м3 |  |  | ,4 |  |  | 33,4 |  | 3,2 |  |  | 3,2 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |
| 7 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателей результативности |  | Единица измерения |  |  |  | 2010 год |  |  |  | 2011 год | 2012 год |  |  |  | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  | 2016 - 2020 годы |  |  |  |
| 1 |  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива и электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | Количество транспортных средств с автономным источником питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определенные органом местного самоуправления при разработке муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |